## 4 этажные МКД
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в некоторые законодательные акты"
доводим до вашего сведения предложения о мероприятиях на 2018г по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых многоквартирных домах
по следующим адресам: 91кв-л дома №№3, 9,11; 99кв-л дом № 3; 76кв-л дом №15;107кв-л дом №9
по следующим адресам: 89квартал-дома №№1,3,5,6,7,9,10,11,14,15,16,18,26,28,29;
4 этажей, ИТП , Эл.щитовая,рамка ХВС
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Периодичность выполнения мероприятий | Конструктивная характекристика, уровень благоустройства дома | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Ед. изм | Ориентировочная стоимость работ на единицу в (руб.) | Необх. количество | Достигаемая экономия энергетического ресурса в (%) | Примерный срок окупаемости выполненного мероприятия
Система отопления
1 | Установка современной запорной арматуры на системе отопления | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 847 до 3036(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 3 лет
2 | Установка современной запорной арматуры в ИТП жилых домов | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживаюшая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление ИТП | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 7040 до19910(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 4 лет
3 | Ревизия трубопроводов системы отопления, в том числе: замена участков трубопроводов | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу | Обслуживающая организация,подрядные организации,собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | м | от 759 до 1815(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 6 лет
4 | Установка линейных балансировочных вентилей | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили,запорные вентили,воздуховыпускные клапаны | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 726 до 3300( в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 2,5 лет
5 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Ежегодно | на 1м3 объёма здания | 1.15 | ежегодно 1 раз | до 10% | до 0,5 лет
6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп,цилиндров и др. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление.наличие в доме подвалов,чердаков | Периодический осмотр,ремонт | м3 | от13200до 14190(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5 года
Система горячего водоснабжения
8 | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | шт. | от 836до4180(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
9 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения , в том числе замена трубопровода | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу, прокладки, сальниковая набивка , станки для приспособления испытаний | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | м | от 792до 2420(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 6лет
10 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в МОП с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и др. | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодический осмотр, ремонт | м3 | от 13750 до 14960(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5 года
11 | Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения в том числе: | автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения;рациональное ильзование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для регулирования температуры в системе горячего водоснабжения | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие элеваторного узла на системе теплоснабжения | Периодический осмотр,регулировка, ремонт
| Установка терморегулятора нового поколения в комплекте с обратным клапаном и шар. кранами | [7 empty] | шт. | 53350-97350 | 1 | до 6% | 4 года
Система холодного водоснабжения
13 | Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | шт. | от 726 до 3520(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
14 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения, в том числе замена трубопровода | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу, прокладки, сальниковая набивка , станки для приспособления испытаний | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | м | от 759 до 2310(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 13% | до 6лет
Система электроснабжения
16 | Замена ламп накаливания в МОП на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии;улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы,светодиодные лампы, энергосберегающие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,протирка | шт. | от 440 до 2145(в зависимости от мощности) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | 1 год
17 | Установка светодиодных свеитильников с фотореле для уличного освещения | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, фотореле | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 28380 до 31570(в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов | до 20% | 2 года
18 | Установка светодиодных светильников с датчиками света для освещения подъездов | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, датчики света | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 1815 до 2530(в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов и этажей | до 20% | 1 год
Конструктивные элементы жилого дома
20 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией,прокладки,полиуретановая пена, | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт | шт. | от 825 до 9240(в зависимости от вида работ) | Определяется тех. состоянием жилого дома | 10% | до 1 года
21 | Обеспечение принудительного закрывания дверей.Установка утеплённых дверей с доводчиком | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | автоматические дверные доводчики и другие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт | шт. | От 21670 до 30910 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется от количества подъездов | до 3% | 3 года
22 | Установка утеплённых дверей, в том числе: на подвальные помещения, помещения мусороприёмных камер, подвальные и чердачные люки | снижение утечек тепла через подвальные проемы;рациональное использование тепловой энергии | Утеплённые дверные полотна из металла | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие в доме подвального и чердачного помещения | Периодический осмотр, ремонт |  | От 18260 до 23320 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 2% | до 5 лет
23 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах , в том числе замена оконных переплётов | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | Прокладки,полиуретановая пена и другие | Обслуживающая организация,подрядные организации,собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт |  | От 627до 8910(в зависимости от размера оконных проёмов) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1 года
24 | Установка в подъездах окон из ПВХ профилей | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | ПВХ профили, полиуретановая пена | Обслуживающаяорганизация,подрядные организации,собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт | на 1 подъезд | 82170-88550 |  | до 10% | 3 года
25 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков;рациональное использование тепловой энергии;увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "теплый шов";герметик,теплоизоляционные прокладки,мастика и другое | Обслуживающая организация,подрядные организации,собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт | м | 1166-1650 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 7 лет
26 | Восстановление утеплителя кровли | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций | тепло-,водо- и пароизоляционные материалы и др. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | наличие в доме чердачного помещения | Периодический осмотр,ремонт | м2 | от 3950 до 94600 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 8 лет
Составлен: "Агата-Плюс"