## 2020
Как экономить энергоресурсы ….. И деньги (места общего пользования)
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме № 12, 100 квартала!
В целях реализации федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" предлагаем Вам перечень мероприятий для Вашего многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений, проведение которых в большей степени поспособствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов на 2020 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Источник финансирования | Периодичность выполнения мероприятий | Ед. изм | Ориентировочная стоимость работ на единицу в (руб). | Достигаемая экономия энергетического ресурса в (%) | Примерный срок окупаемости выполненного мероприятия
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
1. | Установка современной запорной арматуры на системе отопления | 1) снижение утечек воды; | Современная запорная шаровая арматура | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 781-2750 | до 15% | 3 года
2) снижение числа аварий;
3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
2. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) снижение утечек воды; | Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для проведения испытания | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | м | 660-15730 | до 15% | 6 лет
2) снижение числа аварий
3. | Установка линейных балансировочных вентилей | 1) рациональное использование тепловой энергии; | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 720-3300 | до 15% | 2,5 года
2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
4. | Балансировка (регулировка) системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; |  | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке и в период отопительного сезона | здание | 563 | до 10 % | 6 месяцев
2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
5. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; | Промывочные машины и реагенты | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | м3 | 1.01 | до 10 % | 6 месяцев
2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
6. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | м3 | 13200-14190 | до 10 % | 1,5 года
2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7. | Перевод тупиковых систем горячего водоснабжения на системы с циркуляционным трубопроводом | поддержание нормируемой температуры горячей воды у потребителя; снижение массы воды, сливаемой в систему канализации без использования | Современные материалы: трубопроводы, запорная шаровая арматура | Плата за содержание жилого помещения | Единовременно | шт. | 200 | до 10 % | 6 месяцев
8. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | 1 тепловой узел | 86240-89760 | до 10% | 2-3 года
9. | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | 1) снижение утечек воды; | Современная шаровая арматура | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 792-3872 | 10% | 3 года
2) снижение числа аварий;
3) экономия потребления воды
10. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | 1) снижение утечек воды; | Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для испытания | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | м | 786-2287 | 10% | 6 лет
2) снижение числа аварий
11. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | м3 | 14641-15609 | 10% | 1,5 года
2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
12. | Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения (установка терморегулятора) | 1) автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения | Оборудование для регулирования температуры в системе горячего водоснабжения | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 49500-55000 | 6% | 4 года
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
13. | Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | 1) снижение утечек воды; | Современная шаровая арматура | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 660-3190 | 10% | 3 года
2) снижение числа аварий;
3) экономия потребления воды
14. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | 1) снижение утечек воды; | Прокладки, сальниковая набивка, станки и приспособления для испытания | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | м | 720-1980 | 13% | 6 лет
2) снижение числа аварий
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
15. | Установка в местах общего пользования (подъезды, холлы, коридоры) выключателей с датчиками регулирования процесса включения/выключения | экономия электрической энергии | Выключатели с датчиками: | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 1540-2310 | 20% | 1 год
1) инфракрасного излучения (датчики движения)
2) с фотоэлементами (включение освещения при появления сумерек и выключение на рассвете),
3) с выдержкой времени (автоматическое выключение освещение по истечении заданного времени),
4) с таймером (позволяет запрограммировать период работы освещения на месяц, год и т.д.);
16. | Установка светодиодных светильников с фотореле для уличного освещения | экономия электрической энергии | светодиодные лампы, фотореле | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 28380-31570 | 20% | 2 года
17. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 440-1870 | 10% | 1 год
2) улучшение качества освещения
ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
18. | Установка утепленных дверей, в том числе: на подвальные помещения, помещения мусороприемных камер, подвальные и чердачные люки | снижение утечек тепла через двери, рациональное использование тепловой энергии | Утепленные дверные полотна из металла | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 17050-20790 | 2% | 5 лет
19. | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и другие | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | шт. | 759-8910 | 10% | 1 год
2) рациональное использование тепловой энергии
20. | Обеспечение принудительного закрывания дверей. Установка утепленных дверей с даводчиком | снижение утечек тепла через двери подъездов; рациональное использование тепловой энергии | Автоматические дверные доволчики и другие | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | шт. | 20460-28380 | 3% | 3 года
21. | Установка в подъездах окон из ПВХ профилей | снижение инфильтрации через оконные блоки; рациональное использование тепловой энергии | ПВХ профили, полиуретановая пена | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | на 1 подъезд | 88550-92290 | 10% | 3 года
22. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах, в том числе замена оконных переплетов | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; | Прокладки, полиуретановая пена и другие | Плата за содержание жилого помещения | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | шт. | 1780-11990 | 10% | 1 год
2) рациональное использование тепловой энергии
СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ
23. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; | Технология "теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и другое | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | м | 1155-1485 | 10% | 7 лет
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы стеновых конструкций
24. | Восстановление утеплителя кровли | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и другое | Дополнительное финансирование за счет средств собственников | Единовременно | м2 | 4070-98670 | 15% | 8 лет
2) рациональное использование тепловой энергии;
3) увеличение срока службы чердачных конструкций
По всем интересующим вопросам и предложениям обращаться в отдел ПТО ООО "Агата-Плюс" по телефону: 53-61-04