|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах** | | |  |  |
| **за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.** | | |  |  |
| **Квартал 100 Дом 1** | | |  |  |
| **Количество этажей:** | 2 |  |  |  |
| **Количество подъездов:** | 2 |  |  |  |
| **Всего квартир:** | 16 |  |  |  |
| **Общая площадь жилых помещений:** | 612,6 |  |  |  |
| **Площадь нежилых помещений** | 0 |  |  |  |
| **Площадь кровли:** | 570,7 |  |  |  |
| **Площадь чердака:** | 439 |  |  |  |
| **Площадь подвала** | 0 |  |  |  |
| **Площадь лестн/клеток:** | 49,5 |  |  |  |
| **Площадь придомовой территории (уборочная):** | 1887 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.** | | | | | |
| **по управлению МКД 100-1 ООО "Агата-плюс"** | | | | | |
| № п/п | Наименование | | с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (руб.) | | |
| 1 | Задолженность на 01.01.2016 г. | | 18325,93 | | |
| 2 | Начислено за 2016 г. | | 95565,60 | | |
| 3 | Оплата за 2016 г. | | 84646,84 | | |
| 4 | Расход за 2016 г. | | 91448,70 | | |
|  | |  | |  |  | |  |
| **Наименование работ (услуг), периодичность** | | **Ед.изм. Работ/услуг** | | **Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность** | **Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях** | | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая)** |
| **1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома** | | | | | | | |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | | раз | | 4 | **24699,17** | | **40,32** |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | | раз | | 1 |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | | раз | | 3 |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | | раз | | 2 |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | | раз | | 1 |
| Очистка желобов, свесов, участков кровли от снега и наледи | | раз | | 1 |
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | | м2 | | 12,8 |
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | | м2 | | 0,198 |
| **2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | | | | | | | |
| **Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД** | |  | |  | **11887,66** | | **19,41** |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | раз | | 41 |
| Снятие и запись показаний в журнал. | | 1 узел учета | | 24 |
| Консервация системы отопления | | раз | | 1 |
| Подготовка и Сдача ИТП,ЦО,ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | | раз | | 1 |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | | раз | | 1 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | | раз | | 1 |
| Проверка технического состояния водопровода, канализации и горячего водоснабжения по заявкам | | квартир | | 1 |
| **Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД** | |  | |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | | раз | | 2 |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | | шт. | | 6 |
| **Аварийное обслуживание МКД (аб. плата)** | |  | |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | | м2 | | 612,6 |
| **3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории** | | | | | | | |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка).( согласно перечня) | | кв.м. территории | | 371,4 | **54861,87** | | **89,56** |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности ( согласно перечня) | | кв.м территории | | 1515,6 |
| Уборка чердаков без предварительного увлажнения (по графику) | | м2 чердаков | | 439 |
| Покос травы (1 раз в год) | | раз | | 1 |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | | стоянка | | 1 |
| **4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб.** | | | | | **0,00** | |  |
| **Всего выполнено за год , руб.** | | | | | **91 448,70** | | |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
| Гл.бухгалтер | | Барабаш Н.Г. | | |  | |  |
| Гл.инженер | | Хвосточенко И.В. | | | | | |
| ИП Завьялова | | Завьялова И.Н. | | | | | |
| Начальник СТУ | | Цепелев А.В. | | | | | |