## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 100 Дом 10
Количество этажей: | 2
Количество подъездов: | 2
Всего квартир: | 12
Общая площадь жилых помещений: | 453.8
Площадь нежилых помещений | 174
Площадь кровли: | 512.8
Площадь чердака: | 440.6
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн/клеток: | 50.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1943.4
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 1.5
Смена стекол в деревнных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 | м2 остекления | 0.3648
Очистка кровли с а/вышки | 1 кв. м. кровли | 96
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 28
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО,ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 4
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 627.8
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 373.2
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 373.2
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 373.2
Стрижка газонов | кв.м. | 392.55
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 18
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м.территории | 1570.2
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 34.4
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 | 25.2
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории | 4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 220
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.2
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 100-10
627.8
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 10346.65
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 29346.16
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 59551.3
Всего выполненных услуг и работ | 99244.11
Задолженность на 01.01.2015г. | 34797.92
Оплата за 2015г. | 86247.64