## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 100 Дом 3
Количество этажей: | 2
Количество подъездов: | 1
Всего квартир: | 8
Общая площадь жилых помещений: | 352.1
Площадь нежилых помещений | 50
Площадь кровли: | 395.1
Площадь чердака: | 303.9
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн /клеток: | 40
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1105.1
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Очистка кровли с а/вышки | 1 кв. м. кровли | 45
Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев | 2
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки | 1 флагшток | 1
Устранение разрушений и отслоений побелочного, окрасочного слоя стен в подъезде | м2 | 22
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м2 | м2 остекления | 0.075
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 28
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО,ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Смена кранов , сгонов диаметром 40 мм (кв.3 РХВ) ХВС | шт кранов | 1
Изготовление и установка регистра Л=0,5 м., диаметром 50 мм (под-д) | шт | 1
Изготовление и установка флагштока | шт | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм ( кв.3 РХВ) | м трубопроводоа | 1.8
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 402.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 639.2
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 639.2
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 639.2
Стрижка газонов | кв.м. | 116.457
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 465.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 34.4
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 25.2
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 151.5
Россыпь противогололедных средств вручную на асфальт . дорожки , заезды | м2 | 16
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 2
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.5
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 100-3
402.1
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 29937.14
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 27167.09
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 36865.35
Всего выполненных услуг и работ | 93969.59
Задолженность на 01.01.2015г. | 3371.12
Оплата за 2015г. | 36932.69