## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 100 Дом 6
Количество этажей: | 2
Количество подъездов: | 1
Всего квартир: | 8
Общая площадь жилых помещений: | 401.1
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 393.1
Площадь чердака: | 302.4
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн/клеток: | 37.4
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1662.6
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Очистка кровли с а /вышки | 1 кв. м. кровли | 36
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки | 1 флагшток | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекладо :0,25м2 | м2 остекл. | 0.306
Ремонт дощатых покрытий | м2 | 2.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 28
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО,ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода | 3
Изготовление и установка флагштока | шт | 1
Переборка секций радиаторнного блока из чугуна | шт секций | 14
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 1
Плавкая вставка НПН 2 -63А | шт | 1
| кг | 0.1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 401.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 309.4
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 309.4
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 309.4
Стрижка газонов | кв.м. | 338.3
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 8
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 1353.2
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 34.4
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 25.2
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории | 2
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 151
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта | 0.1
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава. листва) | 1тн | 1.2
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 100-6
401.1
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 6843.13
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 25187.62
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 44226.09
Всего выполненных услуг и работ | 76256.84
Задолженность на 01.01.2015г. | 16545.35
Оплата за 2015г. | 44786.98