## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 3
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 2
Всего квартир: | 16
Общая площадь жилых помещений: | 1030.8
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 495
Площадь чердака: | 380.7
Площадь подвала: | 0
Площадь лест/клеток: | 113.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1021.3
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Простая масляная окраска малых архитектурных форм (скамья, баллоны, балансир , бельевые столбы) | м2 | 20.8
Установка пружины - тамб. дверь | 1 пружина | 2
Укрепление наличников оконных проемов (1 под-д открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника | 7.13
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 28
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Демонтаж, монтаж элеватора №1 (прочистка сопла) | узел | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. | 9
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 1030.8
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 113.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 113.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 268.14
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 268.14
Подметание в летний период земельного участк АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 268.14
Стрижка газонов | кв.м. | 188.29
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 753.16
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 233
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 30.8
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 185
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 1.12
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-3
1030.6
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 14161.13
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 37588.07
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 80437.5
Всего выполненных услуг и работ | 132186.69
Задолженность на 01.01.2015г. | 22956.47
Оплата за 2015г. | 122604.67