## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 99 Дом 5
Количество этажей: | 2
Количество подъездов: | 1
Всего квартир: | 8
Общая площадь жилых помещений: | 408.5
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 395.1
Площадь чердака: | 303.9
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн/клеток: | 38.2
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1407.1
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена досок в полах | п.м. доски | 18.82
Заделка и герметизация примыканий вентшахт | м стыка | 3
Очистка кровли с а / вышки | 1 кв.м . кровли | 34
Установка пружины-тамб. дверь | 1 пружина | 1
Разборка (демонтаж МАФ "Балансир", полы в тамбуре ) | м2 стен | 3.65
Очистка желобов с а /вышки | 1 кв.м . кровли | 60
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 28
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Изготовление универсального замка | шт | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 3
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 408.5
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 230.4
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 230.4
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 230.4
Стрижка газонов | кв.м. | 294.175
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 2
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м территории | 1176.7
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 35
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 19.8
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта | 0.25
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 151.5
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1тн | 1.2
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 99-5
408.5
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 14250.19
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 10118.75
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 37427.75
Всего выполненных услуг и работ | 61796.69
Задолженность на 01.01.2015г. | 16956.55
Оплата за 2015г. | 40434.44