## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 102 Дом 1
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3503.3
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1250.9
Площадь чердака: | 894
Площадь подвала: | 974.9
Площадь лестн/клеток: | 324.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3738
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда, мусора с а/вышки | 1 кв.м. кровли |  | 110
Укрепление наличников дверных проемов ( ремонт-люк под л/маршем -4 под-д) | 1 п.м. наличника |  | 8.3
Закрытие подв.окон | м2 обшивки |  | 0.48
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  | 0.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 12
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 30
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | шт стояков |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов |  | 1.4
Утепление трубопровода центрального отопления | м2 утепленного участка |  | 1
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм ( ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА) | мест |  | 1
Смена сгонов, кранов диаметром 20 мм | кранов |  | 5
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м. трубопровода |  | 7.1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. |  | 20
Смена кабеля ВВГ 2х2,5, АВВГ 2х2,5 | м |  | 0.6
Смена патронов | шт |  | 2
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3503.3
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 324.6
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 324.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 652.35
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 652.35
Стрижка газонов | кв.м. |  | 771.413
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв. м. территории |  | 3085.65
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 48
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 715
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 102 Дом 1
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3503.3
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1250.9
Площадь чердака: | 894
Площадь подвала: | 974.9
Площадь лестн/клеток: | 324.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3738
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда, мусора с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 102
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт | 2
Ремонт люка под лест. маршем | 1 п.м. наличника | 2.7
Укрепление водосточных труб (установка ухвата) | 1 ухват | 2
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с люлек | м | 3.125
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.35
Ремонт отдельных мест покрытия кровли (укрепление шифера) | м2 | 3.2
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 | 8
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 3
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 7
Прочистка труб ХВС | м трубы | 3
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 2
Смена клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм (ИТП) | шт | 1
Смена сгонов диаметром 50 мм | кранов | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м. трубопровода | 1.2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 11
Смена кабеля ВВГ 2х2,5, АВВГ 2х2,5 | м | 0.2
Смена патронов | шт | 2
Смена плавкой вставки НПН2-63А | шт | 1
Знак безопасности 85х85 | шт | 2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3503.3
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 324.6
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 324.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 652.35
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 652.35
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 652.35
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 48
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв. м. территории | 3085.65
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 48
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м территории | 17
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 | 37.8
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.3
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 102-1
3503.3
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 38969.84
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 140315.85
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 213577.28
Услуги управления | 26208.33
Всего выполненных услуг и работ | 419071.3
Задолженность на 01.01.2015г. | 180458.63
Оплата за 2015г. | 388058.12