## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 107 Дом 9
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 61
Общая площадь жилых помещений: | 3646.7
Площадь нежилых помещений | 177.4
Площадь кровли: | 1714
Площадь чердака: | 1318.5
Площадь подвала: | 865
Площадь лестн/клеток: | 404
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2338.5
( асфальт - 820,2 , грунт -1518,3 )
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Открытие и закрытие оконных рам . ремонт | 1 п.м. наличника |  | 12
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м2 | м2 остекления |  | 0.19
Очистка кровли , свесов, воронок от наледи с а/вышки | 1 кв.м. кровли |  | 233
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв. окна, продухи) | м восстановленной герметизации стыков |  | 200
Установка пружины | 1 пружина |  | 4
Укрепление штапиком | 1 п.м. наличника |  | 3.5
Ремонт водосточных труб с люлек, земли и подмостей | м трубы |  | 0.025
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 40
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 1
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 1 узел учета |  | 2
Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера , адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 узел учета |  | 2
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 2
Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разборка фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). (ТУ) | 1 фильтр |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электосварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  | 0.5
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электосварных труб диаметром 50 мм | м трубопровода |  | 0.5
Осмотр водопровода, канализации и горячкго водоснабжения | шт квартир |  | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт |  | 2
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. |  | 23
Светильник НББ -60 | шт |  | 1
Смена кабеля АВВГ 2 х2,5 | м |  | 0.9
Смена патронов | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3824.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 404
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 404
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 820.2
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 820.2
Стрижка газонов | кв.м. |  | 379.575
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 1518.3
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  | 18
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  | 3
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 935
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн |  | 0.2
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемых помещений |  | 100
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 107 Дом 9
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 61
Общая площадь жилых помещений: | 3646.7
Площадь нежилых помещений | 177.4
Площадь кровли: | 1714
Площадь чердака: | 1318.5
Площадь подвала: | 865
Площадь лестн/клеток: | 404
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2338.5
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Ремонт тамбурной перегородки ( герметизация) | м восстановленной герметизации стыков | 15
Очистка кровли , свесов, воронок от наледи с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 35
Замена полотна лопаты из фанеры | шт | 1
Установка пружины | 1 пружина | 1
Изготовление и установка проушины на чердачный люк | замков | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления | раз | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 20
Осмотр водопровода, канализации и горячкго водоснабжения | шт квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт | 1
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 9
Знак безопасности 85х85 | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3824.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 404
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 404
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 820.2
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 820.2
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 820.2
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 1518.3
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 | 18
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 41
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв м территории | 8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 400
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.12
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемых помещений | 300
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 107-9
3824.1
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 41868.56
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 166265.69
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 229737.21
Услуги управления | 31653.37
Всего выполненных услуг и работ | 469524.84
Задолженность на 01.01.2015г. | 91877.6
Оплата за 2015г. | 463551.9