|  |
| --- |
| **Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах** |
| **за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.** |
| **Квартал 76 Дом 15** |
| **Количество этажей:** | 4 |  |
| **Количество подъездов:** | 3 |  |
| **Всего квартир:** | 44 |  |
| **Общая площадь жилых помещений:** | 3002,8 |  |
| **Площадь нежилых помещений** | 0 |  |
| **Площадь кровли:** | 1350 |  |
| **Площадь чердака:** | 1038,46 |  |
| **Площадь подвала:** | 649,7 |  |
| **Площадь лестн/клеток:** | 278,4 |  |
| **Площадь придомовой территории (уборочная):** | 2402,2 |  |

|  |
| --- |
| **Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.** |
| **по управлению МКД 76 - 15 ООО "Агата-плюс"** |
| № п/п | Наименование | с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (руб.) |
| 1 | Задолженность на 01.01.2016 г. | 62415,92 |
| 2 | Начислено за 2016 г. | 432743,00 |
| 3 | Оплата за 2016 г. | 350825,00 |
| 4 | Расход за 2016 г. | 464070,09 |
| **Наименование работ (услуг), периодичность** | **Ед.изм. Работ/услуг** | **Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность** | **Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая)** |
|  **1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома** |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 5 | **84915,61** | **28,28** |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1 |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
| Очистка кровли с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 56 |
| Ремонт водосточных труб | м трубы  | 3,75 |
| Ремонт примыканий цоколя к отмостке (швы,трещины, приямки) | м.п. шва | 173,4 |
| Очистка желобов, воронок от снега и наледи с а/вышки | раз | 1 |
|  **2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** |
| **Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД** |   |   | **155 443,43** | **51,77** |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | раз | 6 |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |
| Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |
| Ремонт и установка козырька | шт | 1 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм |  м трубопроводов | 1 |
| Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1 |
| Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | стояков | 1 |
| Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м трубопровода | 2 |
|  Проверка технического состояния водопровода , канализации и горячего водоснабжения по заявкам |  квартир | 4 |
| Госповерка и ремонт прибора учета тепловой энергии | раз | 1 |
| **Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД** |   |   |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |
|  **Устранение неисправностей, заявочный ремонт** |   |   |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 52 |
|  Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,2 |
|  Смена Патрон настенный | шт | 1 |
|  Установка Стекло (рассеиватель) к свет. НББ-60 | шт | 1 |
|  **Содержание и текущий ремонт системы газоснабжения (аб. плата)** |   |   |
|  Техническое обслуживание- осмотр трубопроводов и запорной арматуры газоснабжения, опрессовка , набивка сальников. (по графику) | раз | 1 |
|  **Аварийное обслуживание МКД (аб. плата)** |   |   |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3002,8 |
|  **3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории** |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в месяц) |  м2 мест общего пользования | 278,4 | **179 416,41** | **59,75** |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в месяц) |  м2 мест общего пользования | 278,4 |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка). (согласно перечня) |  кв.м. территории | 1006,8 |
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) (1 раз в год) | раз | 1 |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности ( согласно перечня) |  кв.м. территории | 1395,4 |
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения (по графику) |  м2 чердаков и подвалов | 1532,16 |
|  Завоз песка (земли) | м3 | 0,2 |
|  Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |
| Вывоз ТКО и КГМ по графику(аб.плата) | стоянка | 1 |
|  **4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб.** | **44294,64** |   |
|  **Всего выполнено за год , руб.**  | **464 070,09** |
|  |  |  |  |  |
| Гл.бухгалтер | Барабаш Н.Г. |  |  |
| Гл.инженер | Хвосточенко И.В. |  |  |
| ИП Завьялова | Завьялова И.Н. |  |  |
| Начальник СТУ | Цепелев А.В. |  |  |