## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 11
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 2093.4
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 985.9
Площадь чердака: | 758.4
Площадь подвала: | 392.6
Площадь лестн/клеток: | 262.5
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3000.6
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки | шт |  | 1
Укрепление наличников оконных проемов (открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника |  | 2.26
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля) | м шва(стыка) |  | 60
Изготовление и установка форточки на оконную раму | шт |  | 1
Смена оконных приборов :заверток форточных | шт приборов |  | 4
Изготовление и установка дверцы на меж./этажный щиток | шт |  | 2
Закрытие продухов , подв. окон | м2 обшивки |  | 2.416
Укрепление зонта | м2 изолируемой поверхности |  | 3
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, баллоны, песочница, турник, шведская стенка, качеля , бельевые столбы ) | м2 |  | 68.55
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной :0,4 м (метал. ограждения) | шт ям |  | 2
Установка пружины -тамб. дверь | 1 пружина |  | 1
Смена оконных приборов :заверток и петель форточных | шт приборов |  | 1
Смена дверных приборов : ручек | шт |  | 1
Смена частей водосточных труб : отливов и отметов | шт |  | 2
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м. |  | 11.5
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  | 1.25
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметретрубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  | 20
Ремонт перильных ограждений | 1 ед |  | 65
Ремонт металлических ограждений | 1 ед |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков |  | 1
Изготовление и установка перильных ограждения | 1 м |  | 50
Утепление трубопровода центрального отопления (подвал) | м2 утепленного участка |  | 30
Смена кранов, сгонов диаметром 15 мм | кранов |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 30
Патрон подвесной | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2093.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 262.5
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 262.5
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 670
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 670
Стрижка газонов | кв.м. |  | 582.65
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2330.6
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 290
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории |  | 9
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  | 18
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 720
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  | 0.45
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  | 70
Гл.инженер | Хвосточенко И.В. | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А. | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н. | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В. | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 89 Дом 11
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 2093.4
Площадб нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 985.9
Площадь чердака: | 758.4
Площадь подвала: | 392.6
Площадь лестн/клеток: | 262.5
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3000.6
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Установка створок оконных переплетов широких составных коробок | 1 створка | 18
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м2 | м2 остекления | 0.19
Замена полотна лопаты из фанеры | шт | 1
Замена металлического полотна скребка | шт | 2
Разборка : (кв.9-полов , шкафа для сан. тех. работ) | м2 | 5.24
Ремонт дощатых покрытий , сплачивание | м2 | 3.24
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1
Изготовление и установка 1 флагштока | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 10
Патрон подвесной | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2093.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 262.5
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 262.5
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 670
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 670
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 670
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2330.6
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 290
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 280
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава. листва) | м3 | 1.5
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений | 400
Гл.инженер | Хвосточенко И.В. | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А. | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н. | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В. | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-11
2093.4
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 47555.14
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 118290.28
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 167075.39
Услуги управления | 14800.35
Всего выполненных услуг и работ | 347721.17
Задолженность на 01.01.2015г. | 79420.52
Оплата за 2015г. | 260116.41