## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 16
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 2115.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 990
Площадь чердака: | 761.5
Площадь подвала: | 385.5
Площадь лестн /клеток: | 263.5
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2641.5
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Укрепление наличников оконных проемов | 1 п.м. наличника |  | 18
Изготовление и установка проушины на ч/люк | шт |  | 1
Установка пружины - тамб. дверь | 1 пружина |  | 2
Ремонт дверных полотен | шт брусков |  | 1
Ремонт цоколя ( ремонт штукатурки, перетирка, герметизация швов , окраска) | м2 поверхности |  | 187.2
Частичный ремонт отмостки (устройство цементных покрытий, железнение покрытий) | м2 покрытия |  | 43.6
Временная замена разбитого стекла фанерой (слуховое) | кв.м. |  | 0.24
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  | 0.5
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, балансир,баллоны, клумба,карета,штакетный забор, бельевые столбы , турник, песочница) | м2 |  | 88.45
Ремонт тамбуров и входных групп (расчистка, штукатурка, перетирка, окраска -под-ды 1,2,3,4) | шт |  | 4
Закрытие подвальных окон | м2 проемов |  | 0.5
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт |  | 1
Герметизация стыков тамбурных перегородок , подвальных окон | м восстановленной герметизации стыков |  | 30
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 12
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  | 1.5
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметретрубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  | 20
Демонтаж и монтаж элеваторного узла (прочистка сопла) | узел |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 14
Кабель АВВГ 2х2,5 | м |  | 22
Коробка распаячная Легран 125х125 пластик | шт |  | 2
Провод 1х16 | м |  | 72
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2115.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 263.5
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 263.5
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 491.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 491.1
Стрижка газонов | кв.м. |  | 537.6
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2150.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 162
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  | 41.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 525
Главный инженер И.В. Хвосточенко
Мастер РСО Е.А.Филатова
Начальник СТУ А.В.Цепелев
ИП Завьялова И.Н.Завьялова
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 16
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 2115.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 990
Площадь чердака: | 761.5
Площадь подвала: | 385.5
Площадь лестн /клеток: | 263.5
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2641.5
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Устранение разрушений и отслоений побелочного, окрасочногослоя стен в подъездах №1,2,3,4 ( расчистка поверхностей,ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска) | м2 | 146
Укрепление наличников оконных проемов | 1 п.м. наличника | 8
Изготовление и установка проушины на ч/люк | шт | 1
Заделка проемов в стенах (подвальное окно-закрытие) | м2 проемов | 0.8
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 0.5
Ремонт чердачного люка | 1 п.м. наличника | 2.7
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки | шт | 1
Ремонт дверных полотен (тамб. дверь) | шт брусков | 1
Закрытие подвальных окон | м2 проемов | 2.4
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог.м. | 3.95
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.326
Ремонт штробы (кирп. кладка, штукатурка) | кв.м. | 0.78
Ремонт скамьи | скамья | 1
Герметизация стыков тамбурных перегородок , подвальных окон | м восстановленной герметизации стыков | 15
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 1
Изготовление и установка регистра Л-1,0 м, диаметром 50 мм | шт | 1
Изготовление и установка продухов 1200*800 мм | 1 продух | 1
Изготовление и установка 1 флагштока | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 6
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2115.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 263.5
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 263.5
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 491.1
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 491.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 491.1
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2150.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 162
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 | 41.4
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 12
Главный инженер И.В.Хвосточенко
Мастер РСО Е.А.Филатова
Начальник СТУ А.В. Цепелев
ИП Завьялова И.Н. Завьялова
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-16
2115.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 380580.21
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 98566.04
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 162619.87
Услуги управления | 14090.56
Всего выполненных услуг и работ | 655856.69
Задолженность на 01.01.2015г. | 27546.57
Оплата за 2015г. | 244088.1