## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 18
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2561.2
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1189.5
Площадь чердака: | 915
Площадь подвала: | 929.5
Площадь лестн/клеток: | 260.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2495
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной : 0,4 м ( вкапывание шин -17шт) | шт ям |  |  | 17
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м. |  |  | 6.54
Ремонт тамбуров и входных групп (расчистка, штукатурка, перетирка и окраска поверхностей -под-ды 1,2,3,4) | шт |  |  | 4
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (метал. огражд, бельевые столбы, клумба, баллоны, балансир, песочница, турник, мет. горка) | м2 |  |  | 88.45
Ремонт цоколя ( ремонт штукатурки, перетирка, герметизация швов и стыков , окраска) | м 2 поверхности |  |  | 201.6
Частичный ремонт ремонт отмостки ( устройство цементных покрытий, железнение) | м2 покрытия |  |  | 19.6
Укрепление наличников дверных проемов (ремонт - черд. люк - 4 под-д), открытие и закрытие оконных рам | 1 п.м. наличника |  |  | 20.7
Установка пружины -тамб. дверь | 1 пружина |  |  | 2
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  |  | 1
Ремонт водосточных труб с люлек, с земли и подмостей | м трубы |  |  | 1.25
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | м трубопровода |  |  | 2
Осмотр водопровода , канализции и горячего водоснабжения | шт квартир |  |  | 3
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 20
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп наружного освещенения (над козырьком) | шт |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. |  |  | 22
Плавкая вставка НПН2-63А | шт. |  |  | 1
Метизы | кг |  |  | 0
Патрон подвесной | шт |  |  | 0
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2561.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 260.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 260.7
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 790.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 790.1
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 426.225
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 1704.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 162
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  |  | 48.3
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 0.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 917.5
Главный инженер _______________________ И.В.Хвосточенко
Мастер РСО ___________________________ Е.А.Филатова
Начальник СТУ_________________________ А.В.Цепелев
ИП Завьялова________________ И.Н.Завьялова
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 89 Дом 18
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 40
Общая площадь жилых помещений: |  | 2561.2
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1189.5
Площадь чердака: |  | 915
Площадь подвала: |  | 929.5
Площадь лестн/клеток: |  | 260.7
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2495
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Ремонт шиферной кровли (герметизация стыков) |  | м шва (стыка) | 26
Ремонт слуховых окон и черд. люков |  | 1 п.м. наличника | 11
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп наружного освещенения (над козырьком) |  | шт | 0
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения |  | шт. | 20
Плавкая вставка НПН2-63А |  | шт. | 1
Метизы |  | кг | 0.2
Патрон подвесной |  | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2561.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 260.7
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 260.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 790.1
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 790.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 790.1
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 1704.9
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 162
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках |  | м2 | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м территории | 8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 24
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава. листва) |  | 1т | 1.12
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 910
Главный инженер_______________ И.В.Хвосточенко
Мастрет РСО _________________ Е.А.Филатова
Начальник СТУ________________А.В.Цепелев
ИП Пляскина_________________И.Н.Завьялова
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-18
2561.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 148243.74
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 113349.44
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 178363.14
Услуги управления | 21155.53
Всего выполненных услуг и работ | 461111.85
Задолженность на 01.01.2015г. | 16691.64
Оплата за 2015г. | 357077.85