## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 26
| Количество этажей: | 4
| Количество подъездов: | 4
| Всего квартир: | 40
| Общая площадь жилых помещений: | 2552
| Площадь нежилых помещений | 0
| Площадь кровли: | 1190.2
| Площадь чердака: | 915.5
| Площадь подвала: | 540
| Площадь лестн/клеток: | 257.5
| Площадь придомовой территории (уборочная): | 3059.5
| Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
| Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  |  | 1.25
| Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм ( скамья, бельевые столбы, карусель,мет. горка) | м2 |  |  | 37.4
| Укрепление наличников дверных проемов (ремонт -тамб. дверь 3,4 под-ды, открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника |  |  | 2.26
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м2 | м2 остекления |  |  | 0.1502
| Установка пружины | 1 пружина |  |  | 1
| Герметизация стыков тамбурных перегородок, шиферной кровли | м восстановленной гермет. и стыков |  |  | 60
| Ремонт деревянных МАФ. скамеек, штакетного забора | пог.м. |  |  | 6
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 12
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
| Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  |  | 2
| Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 22
| Кабель АВВГ 2х2,5 | м |  |  | 0.5
| Патрон подвесной | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2552
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 257.5
| Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 257.5
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,мытьеи протирка панелей в помещениях общего пользования,мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
| Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 825.5
| Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 825.5
| Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 558.5
| Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2234
| Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 72
| Уборка мусора на контейнерных площадках , в урнах и приямках | м2 |  |  | 43.7
| Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории |  |  | 12
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 650
Гл. инженер |  |  | Хвосточенко И.В
Мастер ОСР |  |  | Филатова Е.А.
Начальник СТУ |  |  | Цепелев А.В.
ИП Завьялова |  | Завьялова И,Н,
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 26
| Количество этажей: |  | 4
| Количество подъездов: |  | 4
| Всего квартир: |  | 40
| Общая площадь жилых помещений: |  | 2552
| Площадь нежилых помещений |  | 0
| Площадь кровли: |  | 1190.2
| Площадь чердака: |  | 915.5
| Площадь подвала: |  | 540
| Площадь лестн/клеток: |  | 257.5
| Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3059.5
( асфальт - 825,5 , грунт -2234 )
| Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
| Смена частей водосточных труб : отливов( отметов) |  | шт | 1
| Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с земли , лестниц или подмостей |  | м | 1.875
| Укрепление наличников дверных проемов (ремонт -тамб. дверь 3,4 под-ды, открытие и закрытие оконных рам) |  | 1 п.м. наличника | 4
| Установка пружины |  | 1 пружина | 2
| Герметизация стыков тамбурных перегородок, шиферной кровли |  | м восстановленной гермет. и стыков | 30
| Ремонт деревянных МАФ. скамеек, штакетного забора |  | пог.м. | 0.5
| Устранение разрушений и отслоений побелочного и окрасочного слоя стен в подъездах №1,2,3,4 |  | 1 м2 поверхности | 103
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
| Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
| Консервация системы отопления |  | раз | 1
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 10
| Кабель АВВГ 2х2,5 |  | м | 0.2
| Патрон настенный Е 27 |  | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2552
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 257.5
| Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 257.5
| Сдвижка и подметание снега на придомовой территории АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 825.5
| Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 825.5
| Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 825.5
| Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2234
| Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 72
| Уборка мусора на контейнерных площадках , в урнах и приямках |  | м2 | 43.7
| Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
| Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.6
| Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца |  | м2 | 34
| Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | тн | 1.2
Гл. инженер |  |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  |  | Филатова Е.А.
Начальник СТУ |  |  | Цепелев А.В.
ИП Завьялова |  |  | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
| Статьи расхода | 89-26
2552
| Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 43569.51
| Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 98732.93
| Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 163637.79
| Услуги управления | 15618.24
| Всего выполненных услуг и работ | 321558.47
| Задолженность на 01.01.2015г. | 25259.72
| Оплата за 2015г. | 321613.27