## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 29
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 2100.9
Площадь кровли: | 986.7
Площадь чердака: | 759
Площадь подвала: | 759
Площадь лестн/клеток: | 262.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2115
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  |  | 0.5
Ремонт скамьи | скамья |  |  | 1
Укрепление наличников оконных проемов (открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника |  |  | 2.2
Смена частей водосточных труб :отливов (отметов) | шт |  |  | 4
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, баллоны, балансир, бельевые столбы, турник) | м2 |  |  | 20.8
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт |  |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов |  |  | 4
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 20
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 11
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2100.9
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 262.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 262.7
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 626.3
Подметание в летний период земельного участака АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 626.3
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 372.175
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 1488.7
Уборка детских и сортивных площадок | м2 |  |  | 233
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  |  | 43.7
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 625
Обработка подвала дезинфицирующими средствами | м2 поверхности |  |  | 150
Гл. инженер Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР Филатова Е.А.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 89 Дом 29
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 32
Общая площадь жилых помещений: |  | 2100.9
Площадь кровли: |  | 986.7
Площадь чердака: |  | 759
Площадь подвала: |  | 759
Площадь лестн/клеток: |  | 262.7
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2115
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Изготовление черенка (метла, грабли) |  | шт | 2
Замена металлического полотна скребка |  | шт | 2
Закрытие подвальных окон |  | м2 обшивки | 2.4
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | квартир | 4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 3
Патрон подвесной и настенный Е 27 |  | шт | 1
Кабель АВВГ 2х2,5 |  | м | 0.2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2100.9
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 262.7
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 262.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 626.3
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 626.3
Подметание в летний период земельного участака АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 626.3
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 1488.7
Уборка детских и сортивных площадок |  | м2 | 233
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках |  | м2 | 43.7
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. | 8
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную ( трава. листва) |  | 1 тн | 1.12
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 420
Обработка подвала дезинфицирующими средствами |  | м2 поверхности | 420
Гл. Инженер Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР Филатова Е.А.
Начальник СТУ Цепелев А.В
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-29
2100.9
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 28741.49
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 96873.62
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 157443
Услуги управления | 15863.92
Всего выполненных услуг и работ | 298922.02
Задолженность на 01.01.2015г. | 73375.05
Оплата за 2015г. | 237677.74