АКТ №_____________

ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г..Ангарск                                                                                                                                     «____»________20__г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск , квартал 89 дом  №  7

Именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице:

________________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещений в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

являющегося собственником квартиры №______, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании:

________________________________________________________________________________________________

(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Агата-плюс», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного инженера ООО «Агата-плюс» Хвосточенко Ирины Викторовны, действующего на основании доверенности б/н от 17.01.2017г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договором оказания услуг по содержанию и (или)выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (подчеркнуть нужное) №_89-7/15 от «_01__»_июля_2015 г.(далее «Договор»)услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал  89 дом  № 7

| Наименование работ (услуг), периодичность | Ед.изм. Работ/услуг | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность | Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 4 | 274412,69 | 107,04 |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |  |  |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |  |  |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1 |  |  |
| Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт | 1 |  |  |
| Укрепление наличников оконных и дверных проемов | п.м. наличника | 12,3 |  |  |
| Изготовление и установка доски объявлений | шт | 2 |  |  |
| Заделка проемов в стенах | м2 проемов | 0,225 |  |  |
| Очистка желобов , свесов от снега и наледи | раз | 2 |  |  |
| Ремонт оконных блоков | шт | 1 |  |  |
| Замена деревянных оконных блоков в подъездах на оконные блоки из ПХВ площадью до 3 м2 | шт | 16 |  |  |
| 2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 99805,99 | 38,93 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 |  |  |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |  |  |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |  |  |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |  |  |
| Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | п.м. | 2,1 |  |  |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |  |  |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | раз | 1 |  |  |
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА) | шт | 1 |  |  |
| Смена кранов диаметром 32 мм | шт | 1 |  |  |
| Ремонт элеваторного узла (прочистка сопла) | узел | 1 |  |  |
| Проверка технического состояния водопровода, канализации и горячего водоснабжения по заявкая | шт квартир | 3 |  |  |
| Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |  |  |
| Устранение неисправностей, заявочный ремонт |  |  |  |  |
| Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 36 |  |  |
| Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,2 |  |  |
| Смена Патрон настенный /потолочный/ | шт | 2 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт системы газоснабжения (аб. плата) |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание- осмотр трубопроводов и запорной арматуры газоснабжения , опрессовка , набивка сальников (по графику) | раз | 1 |  |  |
| Аварийное обслуживание МКД (аб. плата) |  |  |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2563,66 |  |  |
| 3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в месяц) | м2 мест общего пользования | 260,7 | 175634,42 | 68,51 |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в месяц) | м2 мест общего пользования | 260,7 |  |  |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка) (согласно перечня) | кв.м. территории | 520,23 |  |  |
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования)(1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности(согласно перечня) | кв.м. территории | 2201,87 |  |  |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 6 |  |  |
| Уборка чердаков без предварительного увлажнения (по графику) | м2 | 915,9 |  |  |
| Завоз песка (земли) | м3 грунта | 0,2 |  |  |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |  |  |
| 4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб. | 59075,64 |  |
| Всего выполнено за год , руб. | 608928,73 |

2.Всего за период с 1.01.16г. по 31.12.16 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 608 928,73  рублей

(Шестьсот восемь тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 73 копейки)

3.Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеет. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель- Гл.инженер ООО «Агата-плюс» И.В. Хвосточенко____________________________________

(должность, ФИО)                                                                                                                                  подпись

Заказчик- _____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                                                               подпись