## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 7
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2108.7
Площадь нежилых помещений | 455
Площадь кровли: | 1190.7
Площадь чердака: | 915.9
Площадь подвала: | 391.3
Площадь лестн/клеток: | 260.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2722.1
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 3
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 2
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт |  |  | 1
Ремонт участков отмостки (устройство и железнение покрытий) | м2 покрытия |  |  | 21
Ремонт цоколя (ремонт штукатурки, перетирка, окраска , заделка трещин, стыков) | м2 поверхности цоколя |  |  | 206
Укрепление зонта | м2 |  |  | 1.5
Ремонт слухового окна | шт створок |  |  | 2
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, балансир, клумба, карета, домик, бельевые столбы , шведская стенка) | м2 |  |  | 93.05
Ремонт штукатурки тамбурной перегородки | 1 м2 поверхности |  |  | 1.5
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.393
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 30
Изготовление и установка перильных ограждений (ремонт лест. реш.- под-ды) | 1 м |  |  | 50
Изготовление решетки 1000*500 | 1 шт |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  |  | 1.4
Смена сгонов диаметром 20 мм | шт кранов |  |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. |  |  | 12
Метизы | кг |  |  | 0.1
Стекло (рассеиватель) к свет. ННБ-60 | шт |  |  | 4
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2563.66
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 260.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 260.7
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 520.23
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 520.23
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 550.4675
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2201.87
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 300
Уборка мусора на контейнерных площадках , в урнах и приямках | м2 |  |  | 48.3
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков |  |  | 450
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 7
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 40
Общая площадь жилых помещений: |  | 2108.7
Площадь нежилых помещений |  | 455
Площадь кровли: |  | 1190.7
Площадь чердака: |  | 915.9
Площадь подвала: |  | 391.3
Площадь лестн/клеток: |  | 260.7
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2722.1
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора |  | пог.м. | 4.5
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) |  | шт | 1
Изготовление черенка (метла, грабли) |  | шт | 1
Установка накладки на тамб. дверь |  | м2 обивки | 11.48
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 30
Изготовление универсального замка |  | шт | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения |  | шт. | 11
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2563.66
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 260.7
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 260.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 520.23
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 520.23
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 520.23
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2201.87
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 300
Уборка мусора на контейнерных площадках , в урнах и приямках |  | м2 | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 26
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | м3 | 1.2
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.45
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-7
2563.66
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 93573.07
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 104905.52
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 196965.87
Услуги управления | 15562.23
Всего выполненных услуг и работ | 411006.69
Задолженность на 01.01.2015г. | 194654.85
Оплата за 2015г. | 505883.79