|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах** | | |  |  |
| **за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.** | | |  |  |
| **Квартал 91 Дом 14** | | |  |  |
| **Количество этажей:** | 5 |  |  |  |
| **Количество подъездов:** | 3 |  |  |  |
| **Всего квартир:** | 60 |  |  |  |
| **Общая площадь жилых помещений:** | 2576,7 |  |  |  |
| **Площадь нежилых помещений** | 0 |  |  |  |
| **Площадь кровли:** | 850,8 |  |  |  |
| **Площадь чердака:** | 654,2 |  |  |  |
| **Площадь подвала:** | 660,6 |  |  |  |
| **Площадь лестн /клеток:** | 242,5 |  |  |  |
| **Площадь придомовой территории (уборочная):** | 3129,8 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.** | | |
| **по управлению МКД 91-14 ООО "Агата-плюс"** | | |
| № п/п | Наименование | с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (руб.) |
| 1 | Задолженность на 01.01.2016 г. | 99722,33 |
| 2 | Начислено за 2016 г. | 387754,48 |
| 3 | Оплата за 2016 г. | 302872,11 |
| 4 | Расход за 2016 г. | 427699,20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ (услуг), периодичность** | **Ед.изм. Работ/услуг** | **Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность** | **Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая)** |
| **1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома** | | | | |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2 | **135993,17** | **52,78** |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей и удалением сухих ветвей и поросли | раз | 6 |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 2 |
| Текущий ремонт подъездов №3(ремонт штукатурки, перетирка,окраска стен, потолков, плинтусов, поручней л/маршей, оконных блоков, ограждений л/маршей) | шт | 1 |
| Текущий ремонт тамбуров и входных групп ( расчистка поверхностей , штукатурка, перетирка, окраска водоэмульсионными и масляными составами) | шт | 3 |
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 | м2 остекления | 0,3325 |
| Очистка желобов , свесов , воронок от снега , льда и мусора | раз | 3 |
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов ( укрепление шифера) | м2 покрытий | 6,4 |
| **2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | | | | |
| **Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД** |  |  | **90049,19** | **34,95** |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
| Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
| Регулировка и наладка систем отопления , запуск | раз | 1 |
| Проверка технического состояния водопровода , канализации и горячего водоснабжения по заявкам | шт квартир | 4 |
| Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов | 0,6 |
| Смена сгонов диаметром 15 мм | шт | 3 |
| **Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД** |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |
| **Устранение неисправностей, заявочный ремонт** |  |  |
| Замена ламп наружного освещения над козырьком ДРЛ 250 | шт | 1 |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 39 |
| Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,5 |
| Смена Патрон настенный | шт | 1 |
| Смена Стекло (рассеиватель ) к свет. НББ-60 | шт | 1 |
| **Аварийное обслуживание МКД (аб. плата)** |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2576,7 |
| **3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории** | | | | |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в месяц) | м2 мест общего пользования | 242,5 | **166351,87** | **64,56** |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в месяц) | м2 мест общего пользования | 242,5 |
| Уборка придомовой территори в зимний/летний период ( асфальт, отмостка) (согласно перечня) | кв.м. территории | 967,24 |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности (согласно перечня) | кв.м. территории | 2162,56 |
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения ( по графику) | м2 | 1020,5 |
| Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 12 |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |
| **4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб.** | |  | **35304,98** | **13,70** |
| Всего выполнено за год , руб. | | | **427699,20** | |
|  |  |  |  |  |
| Гл.бухгалтер | Барабаш Н.Г. | |  |  |
| Гл.инженер | Хвосточенко И.В. | | | |
| ИП Завьялова | Завьялова И.Н. | | | |
| Начальник СТУ | Цепелев А.В. | | | |