## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 14
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2576.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 850.8
Площадь чердака: | 654.2
Площадь подвала: | 660.6
Площадь лестн /клеток: | 242.5
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3129.8
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Герметизация стыков оконных рам | м восстановленной герметизации стыков |  |  | 20
Заделка проемов в стенах (подвальные окна) | м2 проемов |  |  | 0.17
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог. м. |  |  | 2
Укрепление наличников оконных и дверных проемов | 1 п.м. наличника |  |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 12
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  |  | 4
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 68
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 12
Кабель ВВГ 3*1,5,АВВГ 2х2,5 | м |  |  | 0.5
Патрон настенный Е27 | шт |  |  | 1
Светильник НББ -60 | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2576.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 242.5
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 242.5
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 967.24
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 967.24
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 540.6375
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2162.56
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 15
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 |  |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 760
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  |  | 15
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 91 Дом 14
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 3
Всего квартир: |  | 60
Общая площадь жилых помещений: |  | 2576.7
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 850.8
Площадь чердака: |  | 654.2
Площадь подвала: |  | 660.6
Площадь лестн /клеток: |  | 242.5
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3129.8
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Герметизация стыков оконных рам |  | м восстановленной герметизации стыков | 36
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки |  | шт | 1
Заделка проемов в стенах (подвальные окна) |  | м2 проемов | 0.53
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 |  | м2 остекления | 0.9025
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора |  | пог. м. | 7
Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки |  | 1 кв.м. кровли | 15
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов ( укрепление шифера) |  | м2 покрытий | 4.8
Укрепление наличников оконных и дверных проемов |  | 1 п.м. наличника | 2.7
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 2
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | шт квартир | 8
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопроводов | 0.3
Смена сгонов диаметром 15 мм |  | кранов | 2
Изготовление флагштока |  | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 9
Губка предохранительная (держатель) |  | шт | 1
Плавкая вставка НПН2-63А |  | шт | 4
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2576.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |  |  | 0
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 242.5
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 242.5
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 967.24
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 967.24
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 967.24
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2162.56
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 15
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах |  | м2 | 37.8
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 18
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.9
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1 тн | 1.5
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 49
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-14
2576.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 35793.31
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 125526.78
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 166804.36
Услуги управления | 17064.24
Всего выполненных услуг и работ | 345188.69
Задолженность на 01.01.2015г. | 100213.63
Оплата за 2015г. | 267502.76