## отчет за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 3
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3510.1
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1157.8
Площадь чердака: | 890.6
Площадь подвала: | 907.7
Площадь лестн/клеток: | 328.2
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4193.4
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м. |  |  | 2
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.6203
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 0.18
Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев |  |  | 1
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (тамб. перег.,подв. окна, продухи) | м восстановленной герметизации стыков |  |  | 30
Ремонт чердачного люка | 1п.м. наличника |  |  | 2.75
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 105
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов |  |  | 0.6
Смена отдельных участков труб диаметром 40 мм | м труб |  |  | 2
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 2
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 60
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков |  |  | 1
Смена сгонов диаметром 20 мм | шт кранов |  |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений. 4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена и ламп внутреннего и наружного освещения | шт. |  |  | 14
Смена. Плавкая вставка НПН2 -63А | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3510.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 328.2
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 328.2
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 438
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 438
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 938.85
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  |  | 12
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 3755.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 100
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 580
Обработка подвалов дезинфицирующими растворами | м2 обрабатываемых помещений |  |  | 230
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 91 Дом 3
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3510.1
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1157.8
Площадь чердака: |  | 890.6
Площадь подвала: |  | 907.7
Площадь лестн/клеток: |  | 328.2
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 4193.4
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Изготовление и установка проушины на ч/люк (2 под-д) |  | шт | 1
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора |  | пог.м. | 14
Укрепление наличников оконных и дверных проемов |  | 1 п.м.наличника | 27
Вырезка сухих ветвей и поросли |  | деревьев | 1
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов (укрепление шифера) |  | м2 покрытий | 4.8
Ремонт чердачного люка |  | 1п.м. наличника | 1.1
Ремонт шиферной кровли (герметизация) |  | м шва(стыка) | 26
Рытье ям для установки стоек и столбов ( вкапывание шин-3 шт ) |  | ям | 3
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 100
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 6
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50,100-150 мм |  | раструбов | 1
Изготовление и установка продухов 1200*800 мм(с форточкой) |  | 1 продух | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений. 4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком |  | шт | 2
Замена и ламп внутреннего и наружного освещения |  | шт. | 8
Смена. Кабель АВВГ 2х2,5, ВВГ 2х2,5 |  | м | 0.3
Смена. Плавкая вставка НПН2 -63А |  | шт | 1
Смена. выкл. скрытой установки 1 кл |  | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3510.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 328.2
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 328.2
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 438
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 438
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 438
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 67
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 3755.4
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 100
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 37.8
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. | 8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 2721
Погрузка в автотранспортные средства (трава, листва) |  | 1тн | 1.5
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.2
Обработка подвалов дезинфицирующими растворами |  | м2 обрабатываемых помещений | 2251
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-3
3510.1
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 47847.02
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 166762.37
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 238815.19
Услуги управления | 26115.16
Всего выполненных услуг и работ | 479539.74
Задолженность на 01.01.2015г. | 52279.52
Оплата за 2015г. | 443329.1