## отчет за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 5
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3516
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1158
Площадь чердака: | 890.8
Площадь подвала: | 900.9
Площадь лестн /клеток: | 319.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3821.2
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Ремонт дверных полотен | брусков |  |  | 1
Заделка проемов в стенах | м2 проемов |  |  | 0.425
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора, изготовление и установка штакетного забора | пог.м. |  |  | 12.5
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт |  |  | 1
Временная замена разбитого стекла фанерой | кв. м. |  |  | 0.4
Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев |  |  | 1
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  |  | 1.25
Устранение разрушений и отслоений побелочного, окрасочного слоя стен во 2 подъезде (расчистка стен, ремонт штукатурки, перетирка штукатурки , окраска) | м2 поверхности |  |  | 42
Ремонт цоколя (ремонт штукатурки, перетирка, окраска, герметизация стыков) | м2 поверхности |  |  | 204
Смена частей водосточных труб:прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | м |  |  | 0.625
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе , датчиков давления и температур | 1 узел учета |  |  | 6
Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера , адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 узел учета |  |  | 6
Смена сгонов диаметром 32 мм (ТУ) | кранов |  |  | 1
Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 узел учета |  |  | 6
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов |  |  | 0.6
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 3
Смена клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (ТУ) | шт |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  |  | 4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 14
Патрон настенный Е 27/подвесной | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3516
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 319.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 319.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 592
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 592
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 807.3
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 3229.2
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 333
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 37.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  |  | 12
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 785
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  |  | 292.5
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 91 Дом 5
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3516
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1158
Площадь чердака: |  | 890.8
Площадь подвала: |  | 900.9
Площадь лестн /клеток: |  | 319.8
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3821.2
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Ремонт отдельных мест шиферного покрытия (укрепление шифера) |  | м2 покрытий | 1.6
Постановка заделок в тело поручней |  | заделок | 2
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки |  | 1 флагшток | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли |  | деревьев | 2
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей |  | м трубы | 2.5
Текущий ремонт подъезда №1 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) |  | шт | 1
Герметизация стыков металлический продухов |  | м восстановленной герметизации и стыков | 60
Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам (плиты перекрытия) |  | м шва(стыка) | 30
Закрытие подвальных окон |  | м2 обшивки | 1.8
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Устранением засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 30
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе , датчиков давления и температур |  | 1 узел учета | 6
Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера , адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  | 1 узел учета | 6
Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал |  | 1 узел учета | 6
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопроводов | 4
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | квартир | 1
Ремонт и регулировка регулятора температуры воды "Коралл РТВЖ " (ТУ) |  | 1 шт | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.57) |  | 1 соединение | 1
Демонтаж металлической конструкции (двор) |  | 1 рез | 6
Изготовление 1 флагштока |  | шт | 1
Смена сгонов, кранов диаметром 15 мм |  | кранов | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопровода | 5
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 15
Кабель АВВГ 2*2,5 |  | м | 0.6
Патрон настенный Е 27/подвесной |  | шт | 2
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3516
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 319.8
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 319.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 592
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 592
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 592
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 3229.2
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 333
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 37.8
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1тн | 1.5
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 64
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 | 0.9
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-5
3516
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 188812.53
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 168841.68
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 225342.06
Услуги управления | 25149.33
Всего выполненных услуг и работ | 608145.6
Задолженность на 01.01.2015г. | 135265.63
Оплата за 2015г. | 442591.84