## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 9
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 64
Общая площадь жилых помещений: | 2801.6
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1189.9
Площадь чердака: | 891.3
Площадь подвала: | 900.4
Площадь лестн /клеток: | 256.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3888.7
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Смена и ремонт водосточных труб с земли и подмостей, люлек | м трубы |  |  | 2.5
Смена частей водосточных труб : отливов , отметов, ухватов | шт |  |  | 2
Ремонт кладовок | 1 кв.м |  |  | 26
Ремонт скамьи | скамья |  |  | 1
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 1.62
Изготовление и установка штакетного забора | п.м. |  |  | 30
Смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями (укрепление стеклаштапиком с изготовлением штапика) | 1 п.м. |  |  | 6
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм ( скамья, песочница, шведская стенка, бельевые столбы ) | м2 |  |  | 60.8
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 30
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | раструбов |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов |  |  | 3.75
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 40
Смена кранов, сгонов диаметром 32,25,15 мм | кранов |  |  | 4
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 22
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2801.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 256.6
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 256.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 545
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 545
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 835.925
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 3343.7
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 312.5
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 785
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 91 Дом 9
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 64
Общая площадь жилых помещений: |  | 2801.6
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1189.9
Площадь чердака: |  | 891.3
Площадь подвала: |  | 900.4
Площадь лестн /клеток: |  | 256.6
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3888.7
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Смена и ремонт водосточных труб с земли и подмостей, люлек |  | м трубы | 3.125
Смена частей водосточных труб : отливов , отметов, ухватов |  | шт | 5
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки |  | 1 кв. м .кровли | 30
Ремонт скамьи |  | скамья | 1
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов (укрепление шифера) |  | м2 покрытий | 19.2
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 (4 под-д) |  | м 2 остекления | 0.3203
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора |  | пог.м. | 17.92
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопровода | 4
Изготовление универсального замка |  | шт | 2
Изготовление и установка регистра Л=1 м |  | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 12
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2801.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 256.6
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 256.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 545
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 545
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 545
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 3343.7
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 312.5
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 37.8
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | м3 | 1.2
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.9
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-9
2801.6
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 65586.74
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 148886.77
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 175442.14
Услуги управления | 20843.91
Всего выполненных услуг и работ | 410759.56
Задолженность на 01.01.2015г. | 122982.91
Оплата за 2015г. | 333868.12