## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 10
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 3334.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1136.7
Площадь чердака: | 874.4
Площадь подвала: | 882.5
Площадь лестн/клеток: | 400.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4463.6
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 2
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 1.0047
Установка пружины | шт |  | 1
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог.м. |  | 1
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт |  | 3
Изготовление и установка проушины на ч/люк и подв. дверь | шт |  | 3
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм ( скамья, песочница, лодочка, машина, баллоны) | м2 |  | 71
Смена отдельных частей обшивки стен | м2 |  | 0.75
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 обработ . поверхности |  | 15
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  | 3.3
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной :0,4 м (установка скамьи) | шт ям |  | 6
Текущий ремонт подъезда №1,2 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) | шт |  | 2
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (оконные блоки -под-ды) | м восстановленной герметизации и стыков |  | 30
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 18
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок,восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  | 0.6
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 3
Очистка стальной щекой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопроводадо 100 мм | 1м трубопровода |  | 40
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 1
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовных труб высокой плотности диаметром 100 мм | м трубопроводов |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт |  | 0
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 14
Выкл. открытой установки 1 кл | шт |  | 1
Кабель ВВГ 3х1,5, АВВГ 2*2,5 | м |  | 4.5
Коробка распаячная 85*85 | шт |  | 1
Светильники НББ, НСО -01-60 | шт |  | 4
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3334.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 400.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 400.7
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 703.8
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 703.8
Стрижка газонов | кв.м. |  | 939.95
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 3759.8
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 132
Уборка мусора на контейнерной площадки, в урнах | м2 |  | 41.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чедаков и подвалов |  | 685
Погрузка с выгрузкой песка(земли) | м3 грунта |  | 0.5
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 93 Дом 10
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 3334.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1136.7
Площадь чердака: | 874.4
Площадь подвала: | 882.5
Площадь лестн/клеток: | 400.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4463.6
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.6175
Ремонт штробы после сант . работ ( кирп. кладка, штукатурка) | кв.м. | 1.531
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (оконные блоки -под-ды) | м восстановленной герметизации и стыков | 30
Закрытие продухов | м2 обшивки | 0.36
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления | раз | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 2
Демонтаж металлических конструкций | 1 рез | 8
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовных труб высокой плотности диаметром 100 мм | м трубопроводов | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 9
Плавкая вставка НПН 2 -63 А | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3334.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 400.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 400.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 703.8
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 703.8
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 703.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 72
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 3759.8
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 132
Уборка мусора на контейнерной площадки, в урнах | м2 | 41.4
Уборка козырьков от мусора , снега | м2 территории | 15
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.4
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-10
3334.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 202027.29
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 146297.44
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 214363.43
Услуги управления | 28818.71
Всего выполненных услуг и работ | 591506.87
Задолженность на 01.01.2015г. | 97746.15
Оплата за 2015г. | 428465.37