## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.08.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 11
Количество этажей: |  |  | 5
Количество подъездов: |  |  | 3
Всего квартир: |  |  | 60
Общая площадь жилых помещений: |  |  | 2680.9
Площадь нежилых помещений |  |  | 0
Площадь кровли: |  |  | 850
Площадь чердака: |  |  | 802.9
Площадь подвала: |  |  | 805.3
Площадь лестн/клеток: |  |  | 358.8
Площадь придомовой территории (уборочная): |  |  | 212.1
Наименование работ |  |  | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  |  | раз |  | 1
Изготовление и установка проушины |  |  | шт |  | 1
Установка пружины |  |  | 1 пружина |  | 2
Замена полотна лопаты из фанеры |  |  | шт |  | 1
Закрытие продухов |  |  | м2 обшивки |  | 0.36
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 |  |  | м2 остекления |  | 0.209
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  | раз |  | 11
Снятие и запись показаний в журнал. |  |  | 1 узел учета |  | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | м трубы |  | 50
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок,восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. |  |  | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск |  |  | 1 здание |  | 1
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  | квартир |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  | стояков |  | 1
Смена ветикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | м трубопроводов |  | 6
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  |  | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  |  | шт. |  | 19
Патрон подвесной |  |  | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  |  | м2 |  | 2680.9
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  |  | м2 мест общего пользования |  | 358.8
Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | м2 мест общего пользования |  | 358.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) |  |  | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега |  |  | кв.м. территории |  | 212.1
Подметание в летний период земельного участка ОТМОСТКА |  |  | кв.м. территории |  | 212.1
Уборка мусора на контейнерных площадках, в приямках и урнах |  |  | м2 |  | 37.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца |  |  | м2 |  | 15
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  |  | м2 чердаков и подвалов |  | 550
Обработка подвалов дезинфицирующими составами |  |  | м2 обрабатываемых помещений |  | 150
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 г.
Квартал 93 Дом 11
| Количество этажей: | 5
| Количество подъездов: | 3
| Всего квартир: | 60
| Общая площадь жилых помещений: | 2680.9
| Площадь нежилых помещений | 0
| Площадь кровли: | 850
| Площадь чердака: | 802.9
| Площадь подвала: | 805.3
| Площадь лестн/клеток: | 358.8
| Площадь придомовой территории (уборочная): | 212.1
| Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
| Замена черенка скребка | шт |  | 1
| Изготовление и установка проушины | шт |  | 1
| Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 поверхности |  | 15
| Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев |  | 1
| Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 18
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 14
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 30
| Консервация системы отопления | раз |  | 1
| Ремонт и регулировка регулятора температуры воды "Коралл РТВЖ" (ТУ) | 1 шт |  | 1
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 1
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
| Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 9
| Патрон подвесной | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2680.9
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 358.8
| Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 358.8
| Сдвижка и подметание снега на придомовой территории (ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 212.1
| Подметание в летний период земельного участка ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 212.1
| Уборка мусора на контейнерных площадках, в приямках и урнах | м2 |  | 37.8
| Уборка козырьков от мусора , снега | кв.м. территории |  | 17
| Погрузка с выгрузкой песка (земли) | 1 м3 грунта |  | 0.3
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 800
| Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн |  | 1.2
| Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  | 28
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
| Статьи расхода | 93-11
2680.9
| Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 28105.18
| Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 84559.81
| Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 139464.44
| Услуги управления | 13541.97
| Всего выполненных услуг и работ | 265671.41
| Задолженность на 01.01.2015г. | 143844.14
| Оплата за 2015г. | 287641.87