## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 12
Количество этажей: |  |  | 5
Количество подъездов: |  |  | 3
Всего квартир: |  |  | 60
Общая площадь жилых помещений: |  |  | 2730
Площадь нежилых помещений |  |  | 0
Площадь кровли: |  |  | 850
Площадь чердака: |  |  | 802.5
Площадь подвала: |  |  | 320
Площадь лестн/клеток: |  |  | 363.9
Площадь придомовой территории (уборочная): |  |  | 162.5
Наименование работ |  |  | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  |  | раз |  | 1
Ремонт участка цоколя ( приготовление раствора вручную, устройство покрытий и железнение покрытий) |  |  | м2 покрытий |  | 0.8
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора |  |  | пог.м. |  | 7.5
Смена отдельных частей обшивки карниза (подложка) |  |  | м2 обшивки |  | 1.8
Ремонт шиферной кровли (герметизация) |  |  | м.п. |  | 30
Демонтаж скамьи |  |  | м2 |  | 2
Укрепление наличников оконных ограждений |  |  | 1 п.м. наличника |  | 9
Установка накладки на тамб. дверь |  |  | м2 обивки |  | 8.61
Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания (кан. вытяжки) |  |  | м стыка |  | 30
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ |  |  | шт |  | 2
Изготовление и установка метал. проушины на ч /люк (1 под-д) |  |  | шт |  | 1
Изготовление и установка скамейки со спинкой |  |  | шт |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 |  |  | м2 остекления |  | 3.2548
Текущий ремонт подъезда №2 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) |  |  | шт |  | 1
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками |  |  | м2 поверхности |  | 15
Смена оконных и дверных приборов :петель форточных, ручек |  |  | шт приборов |  | 3
Изготовление и установка оконных створок |  |  | 1 створка |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  | раз |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. |  |  | 1 узел учета |  | 18
Консервация системы отопления |  |  | раз |  | 1
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок,восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. |  |  | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск |  |  | 1 здание |  | 1
Ремонт и регулировка регулятора температуры воды "Коралл РТВЖ" (ТУ) |  |  | 1шт |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  |  | м трубопровода |  | 4
Смена задвижек диаметром до 50 мм( ТУ-ГВС) |  |  | шт |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  |  | раз |  | 1
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) |  |  | шт. |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  |  | шт. |  | 20
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  |  | м2 |  | 2730
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  |  | м2 мест общего пользования |  | 363.9
Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | м2 мест общего пользования |  | 363.9
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) |  |  | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ОТМОСТКА) |  |  | кв.м. территории |  | 162.5
Россыпь противогололеных средств вручную на тротуары, крыльца |  |  | м2 |  | 2.7
Подметание в летний период земельного участка ОТМОСТКА |  |  | кв.м. территории |  | 162.5
Уборка мусора на контейнерных площадках, в приямках и урнах |  |  | м2 |  | 37.8
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора |  |  | кв.м. территории |  | 3
Стрижка газонов |  |  | кв.м |  | 43.75
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  |  | м2 чердаков и подвалов |  | 425
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  |  | м3 грунта |  | 0.5
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 93 Дом 12
| Количество этажей: | 5
| Количество подъездов: | 3
| Всего квартир: | 60
| Общая площадь жилых помещений: | 2730
| Площадь нежилых помещений | 0
| Площадь кровли: | 850
| Площадь чердака: | 802.5
| Площадь подвала: | 320
| Площадь лестн/клеток: | 363.9
| Площадь придомовой территории (уборочная): | 162.5
| Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
| Установка почт. ящиков -2 под-д | шт изделий |  | 4
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 1.0466
| Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
| Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 14
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 10
| Консервация системы отопления | раз |  | 1
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  | 0.2
| Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 1
| Смена сгонов диаметром 15 мм | шт |  | 1
| Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 1
| Изготовление и установка перильных ограждений | 1 м |  | 5
| Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 16
| Патрон подвесной, настенный Е27 | шт |  | 2
Аварийное обслуживание МКД
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2730
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 363.9
| Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 363.9
| Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 162.5
| Россыпь противогололеных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  | 24
| Подметание в летний период земельного участка ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 162.5
| Уборка мусора на контейнерных площадках, в приямках и урнах | м2 |  | 37.8
| Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории |  | 12
| Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн |  | 1.2
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
| Статьи расхода | 93-12
2730
| Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 112191.64
| Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 117468.69
| Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 148691.29
| Услуги управления | 19110
| Всего выполненных услуг и работ | 397461.62
| Задолженность на 01.01.2015г. | 88523.45
| Оплата за 2015г. | 356798.29