АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г..Ангарск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск , квартал 93 дом № 16

Именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещений в многоквартирном доме, либо председателя Совета МКД)

являющегося собственником квартиры №\_\_\_\_\_\_, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается решение общего собрания собственников помещений в МКД, либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Агата-плюс», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ООО «Агата-плюс» Казанкова Ирины Владимировна, действующей на основании Приказа от 27.02.2017г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договором оказания услуг по содержанию и (или)выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (подчеркнуть нужное) № 93-16/15 от «01» июля 2015 г.(далее «Договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93 дом № 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование работ (услуг)** | **Единица измерения работы (услуги)** | **Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Годовая плата (цена выполненной работы/ оказанной услуги), рублей** | **Стоимость на 1 кв.м общей площади (стоимость выполненной работы/оказанной услуги), рублей в месяц** |
| **1.Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных (несущих и ненесущих) конструкций многоквартирных домов** | | |  |  |
| Проведение весенне-осенних технических осмотров конструктивных элементов (чердачного помещения, кровли, фасада, подвальных помещений, подъездов) | раз | 2 | 118408,53 | 2,93 |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей конструктивных элементов | раз | 2 |
| Очистка кровли от снега, наледи и мусора | м2 | 25 |
| Ремонт в/труб, колен,отметов, воронок, ухватов и др.элементов | шт. | 1 |
| Установка в/труб, колен,отметов, воронок, ухватов и др.элементов | шт. | 2 |
| Восстановление остекления | м2 | 4,813 |
| Ремонт подъезда № 3 | шт. | 1 |
| **2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | | |  |  |
| **Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах** |  | | 131934,32 | 3,26 |
| Проведение весенне-осенних технических осмотров инженерных систем и оборудования (в чердачном и подвальном помещениях, подъездах) | раз | 2 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 28 |
| Замер параметров, снятие и запись показаний теплоносителя в журнал. | 1 узел учета | 27 |
| Промывка системы водоотведения (ершение) | раз | 1 |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |
| Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
| Работа с ресурсоснабжающими организациями (Водоканал, Иркутскэнергосбыт) | раз | 2 |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
| Смена отдельных участков трубопроводов (горячего и холодного водоснабжения, отопления)(кв.2,10) | м | 1,3 |
| Уплотнение резьбовых соединений (кв.1,5,60) | 1 соединение | 4 |
| Смена участков трубопроводов канализации (кв.96) | м | 2 |
| Содержание ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 |
| Госповерка прибора учета тепловой энергии (при необходимости ремонт) | шт | 1 |
| Ремонт ограждений подъездов | шт | 3 |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме** |  | |
| Техническое обслуживание (1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты) | раз | 2 |
| Содержание электрооборудования мест общего пользования в многоквартирном доме (выполнение заявок) | 1 здание | ежемесячно |
| **Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме** | 1 здание | ежедневно |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме** | шт. | ежедневно |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газоваого оборудования в многоквартирном доме** | 1 здание | по графику |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирном доме** | 1 здание | по графику |
| **3.Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации** | | |  |  |
| **Работы по санитарному содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т.ч. сбор и погрузка мусора и т.д.)** |  | | 244289,99 | 6,04 |
| Санитарное содержание л/клеток и л/маршей (Подметание - 3 раза в месяц, мытье-1 раз в месяц, проведение ген.уборки-1раз в год) | м2 | 465 |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка, земельный участок и пр.). | м2 | 4529,9 |
| Санитарное содержание чердачных и подвальных помещений (уборка) | м2 | 875/665 |
| **Работы по обеспечению вывоза мусора (ТКО, КГМ)** | 1 здание | по графику |
| **Дезинфекция и дератизация помещений** | 1 здание | по графику |
| **Транспортные услуги (вышка, грузовой и механизированнный снегоуборочный а/транспорт и т.д.)** | 1 здание | по мере необходимости |
| **4.Расходы по управлению МКД** | 1 здание | ежемесячно | 42996,65 | 1,06 |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( водоотведение)** | руб. | ежедневно | 3184,17 | 0,13 |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( электроснабжение)** | руб. | ежедневно | 9489,47 | 0,23 |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( горячее водоснабжение)** | руб. | ежедневно | 11808,41 | 0,29 |
| **Ком.ресурсы в целях содержания о.и.( холодное водоснабжение)** | руб. | ежедневно | 2668,44 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |

2.Всего за период с 1.01.17г. по 31.12.17 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 564779,99 рублей (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят девять рублей 99 копеек)

3.Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеет. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель- Директор ООО «Агата-плюс» И.В. Казанкова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО) подпись

Заказчик- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО) подпись