## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 17
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 3347.6
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1137
Площадь чердака: | 874.3
Площадь подвала: | 874.3
Площадь лестн /клеток: | 401.4
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4920.7
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИс устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв. окна, тамбурная перегородка, продухи) | м восстановленной герметизации стыков |  | 15
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог.м. |  | 4
Закрытие подвальных окон, продухов | м2 проемов |  | 0.68
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 0.4256
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 120
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 2
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 4
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до100 мм | 1 м трубопровода |  | 70
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 1.4
Смена сгонов диаметром 15 мм,25 | шт |  | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. |  | 16
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3347.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 401.4
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 401.4
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 765.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 765.1
Стрижка газонов | кв.м. |  | 1038.9
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 4155.6
Уборка мусора на контейнерной площадках, в урнах | м2 |  | 41.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 250
Обработка подвалов дезинфицирующими средствами | м2 |  | 245
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 93 Дом 17
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 3347.6
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1137
Площадь чердака: | 874.3
Площадь подвала: | 874.3
Площадь лестн /клеток: | 401.4
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4920.7
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИс устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Замена черенка скребка | шт | 1
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ (3 под-д) | шт | 1
Разборка деревянных заборов : штакетных | м2 забора | 2.5
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 поверхности | 15
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв. окна, тамбурная перегородка, продухи) | м восстановленной герметизации стыков | 120
Устранение разрушений и отслоений побелочного, окрасочного слоя стен в 1,2,3,4 подъездах ( расчистка поверхностей,ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска) | кв.м | 131
Смена наличников оконных проемов (укрепление стекла штапиком) | 1 п.м. наличника | 4
Установка пружины (1-5 под-ды) | 1 пружина | 5
Изготовление и установка штакетного забора | м.п. | 2.5
Ремонт люка под лест. маршем | 1п.м. наличника | 1.1
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог.м. | 11.5
Ремонт дверных полотен | брусков | 1
Закрытие подвальных окон, продухов | м2 проемов | 6.16
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.2375
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 150
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 5
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.4,37) | 1 соединение | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов | 3.2
Ремонт металлических ограждений | 1 м2 | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3347.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 401.4
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 401.4
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 765.1
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 765.1
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 120
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 765.1
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 4155.6
Уборка мусора на контейнерной площадках, в урнах | м2 | 41.4
Уборка козырьков от мусора , снега | кв.м. территории | 17
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.5
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-17
3347.6
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 255492.47
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 155584.94
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 229768.2
Услуги управления | 25101.1
Всего выполненных услуг и работ | 665946.7
Задолженность на 01.01.2015г. | 129077.33
Оплата за 2015г. | 387746.95