## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 17а
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3923.6
Площадь нежилых помещени | 0
Площадь кровли: | 1274
Площадь чердака: | 980
Площадь подвала: | 980
Площадь лестн /клеток: | 373.2
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3554
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля) | м шва(стыка) |  | 60
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ (1,3 под-ды) | шт изделий |  | 2
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 0.235
Изготовление и установка метал. проушины на ч/люк | шт |  | 1
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог.м. |  | 2
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 70
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | раструбов |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов |  | 0.7
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  | 0.1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 4
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков |  | 4
Смена сгонов , кранов диаметром 15, 20 мм | шт |  | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 9
Кабель ВВГ 2х2,5 | м |  | 0.3
Патрон ( настенный Е27, подвесной) | шт |  | 2
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3923.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 373.2
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 373.2
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 1276.7
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 1276.7
Стрижка газонов | кв.м. |  | 569.325
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2277.3
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 151
Уборка мусора на контейнерных площадках, в приямках и урнах | м2 |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 650
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  | 450
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 93 Дом 17а
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3923.6
Площадь нежилых помещени | 0
Площадь кровли: | 1274
Площадь чердака: | 980
Площадь подвала: | 980
Площадь лестн /клеток: | 373.2
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3554
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 1.101
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (примык. козырьков) | м.п. | 15
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 поверхности | 15
Укрепление наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. | 4
Установка пружины (2 под-д) | 1 пружина | 1
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог.м. | 9.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 90
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм | м трубопровода | 4.1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир | 2
Смена сгонов , кранов диаметром 15, 20 мм | шт | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 9
Кабель ВВГ 2х2,5 | м | 1.2
Патрон ( настенный Е27, подвесной) | шт | 1
Светильник НББ-60 | шт | 3
Трубка ПХВ | кг | 0.3
Аварийное обслуживание МКД |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3923.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 373.2
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 373.2
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 1276.7
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 1276.7
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 1276.7
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2277.3
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 151
Уборка мусора на контейнерных площадках, в приямках и урнах | м2 | 37.8
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории | 25
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 1.5
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 540
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений | 54
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-17а
3923.6
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 53164.11
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 133166.98
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 245525.03
Услуги управления | 23758.91
Всего выполненных услуг и работ | 455615.03
Задолженность на 01.01.2015г. | 155140.64
Оплата за 2015г. | 489157.74