## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 21
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2602.1
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 853.8
Площадь чердака: | 656.8
Площадь подвала: | 663.4
Площадь лестн/клеток: | 250.1
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3172.2
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Установка пружины на тамб. дверь | 1 пружина |  | 1
Закрытие подвальных окон и продухов | м2 обшивки |  | 0.09
Укрепление наличников дверных проемов (ремонт-тамб. дверь) | 1 п.м. наличника |  | 1.1
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (стеклоблоки) | м восстановленной герметизации и стыков |  | 30
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 12
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 1
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб от нароста и грязи | 1 м трубопровода |  | 30
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт |  | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. |  | 13
Плавкая вставка НПН2-63А,пн-2-100 | шт |  | 10
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2602.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 250.1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 250.1
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 540.6
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 540.6
Стрижка газонов | кв.м. |  | 657.9
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м территории |  | 2631.6
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 112.5
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах | м2 |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 490
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 93 Дом 21
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2602.1
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 853.8
Площадь чердака: | 656.8
Площадь подвала: | 663.4
Площадь лестн/клеток: | 250.1
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3172.2
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с земли , лестниц или подмостей | м | 1.875
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт | 1
Укрепление водосточных труб , колен, воронок с лестниц или подмостей (установка ухвата) | 1 ухват | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 1
Установка пружины на тамб. дверь | 1 пружина | 3
Закрытие подвальных окон и продухов | м2 обшивки | 0.3
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов (укрепление шифера) | м2 | 1.6
Ремонт люка под л/маршем -1 под-д | 1 п.м. наличника | 5.5
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 | 15
Заделка и герметизация швов и стыков (трещины в ш/кровле) | м восстановленной гнрметизации стыков | 36
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.9125
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Изготовление универсального замка | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. | 15
Плавкая вставка НПН2-63А,пн-2-100 | шт | 1
Автомат ВА 47-29 16а, 25а, 63а | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2602.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 250.1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 250.1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 540.6
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 540.6
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 72
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 540.6
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м территории | 2631.6
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 112.5
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах | м2 | 37.8
Уборка козырьков от мусора , снега | кв.м. территории | 12
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1тн | 1.4
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-21
2602.1
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 61285.45
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 105753.91
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 170793.38
Услуги управления | 15768.74
Всего выполненных услуг и работ | 353601.48
Задолженность на 01.01.2015г. | 173168.56
Оплата за 2015г. | 258947.65