## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 26
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2572.1
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 850.1
Площадь чердака: | 654
Площадь подвала: | 660.8
Площадь лестн /клеток: | 241
Площадь придомовой территории (уборочная) | 3111.1
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт |  |  | 1
Простая окраска масяными составами малых архитектурных форм (скамья) | м2 |  |  | 3.5
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 поверхности |  |  | 15
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 0.27
Очистка желобов, воронок | 1 кв.м. кровли |  |  | 12.5
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  |  | 1.25
Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев |  |  | 3
Валка деревьев в городских условиях сосны, тополя диаметром : более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |  |  | 8.5
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | пог.м. |  |  | 5
Укрепление наличников оконных и дверных проемов (ремонт черд. /люка, оконной рамы | 1 п.м. наличника |  |  | 2
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля ) | м шва(стыка) |  |  | 30
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.235
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 110
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  |  | 0.5
Смена сгонов . кранов диаметром 15 мм | шт кранов |  |  | 1
Смена сгонов , кранов диаметром 20 мм | шт кранов |  |  | 3
Изготовление и устанока перильных ограждений (ремонт - под-ды) | 1м |  |  | 9
Утепление трубопровода центрального отопления | м2 утепленного участка |  |  | 80
Очистка стальной щекой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопроводадо 100 мм | 1м трубопровода |  |  | 30
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА ) | мест |  |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  |  | 1.3
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 21
Плавкая вставка НПН2-63А | шт |  |  | 2
Стекло (рассеиватель) к свет. НББ -60 | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2572.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 241
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 241
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 362
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 362
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 687.275
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м территории |  |  | 2749.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 300
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах | м2 |  |  | 37.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  |  | 6
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 50
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемых помещений |  |  | 450
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнеия | м2 |  |  | 500
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 93 Дом 26
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 3
Всего квартир: |  | 60
Общая площадь жилых помещений: |  | 2572.1
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 850.1
Площадь чердака: |  | 654
Площадь подвала: |  | 660.8
Площадь лестн /клеток: |  | 241
Площадь придомовой территории (уборочная) |  | 3111.1
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 |  | м2 остекления | 0.2375
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 70
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм |  | м трубопровода | 1
Смена сгонов , кранов диаметром 20 мм |  | шт кранов | 4
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | квартир | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 9
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2572.1
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 241
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 241
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 362
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 362
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 362
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м территории | 2749.1
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 300
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах |  | м2 | 37.8
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | м3 | 1.4
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ |  | м2 обрабатываемых помещений | 350
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнеия |  | м2 | 660
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-26
2572.1
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 43701.44
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 134582.92
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 180448.77
Услуги управления | 22145.79
Всего выполненных услуг и работ | 380878.91
Задолженность на 01.01.2015г. | 232683.02
Оплата за 2015г. | 308582.16