|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах** | | |
| **за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.** | | |
| **Квартал 93 Дом 32** | | |
| **Количество этажей:** | 5 |  |
| **Количество подъездов:** | 3 |  |
| **Всего квартир:** | 60 |  |
| **Общая площадь жилых помещений:** | 2557,9 |  |
| **Площадь нежилых помещений** | 0 |  |
| **Площадь кровли:** | 853,1 |  |
| **Площадь чердака:** | 656,2 |  |
| **Площадь подвала:** | 662,8 |  |
| **Площадь лестн /клеток:** | 240,3 |  |
| **Площадь придомовой территории (уборочная):** | 3453,8 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.** | | |
| **по управлению МКД 93-32 ООО "Агата-плюс"** | | |
| № п/п | Наименование | с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (руб.) |
| 1 | Задолженность на 01.01.2016 г. | 75927,80 |
| 2 | Начислено за 2016 г. | 379707,35 |
| 3 | Оплата за 2016 г. | 317737,23 |
| 4 | Расход за 2016 г. | 375251,08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ (услуг), периодичность** | **Ед.изм. Работ/услуг** | **Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность** | **Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая)** |
| **1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома** | | | | |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 4 | **62190,02** | **24,31** |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 2 |
| Простая масляная окраска МАФ | м2 | 49,6 |
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | м2 покрытий | 8,02 |
| Изготовление и установка штакетного забора | пог.м. | 2,5 |
| Очистка желобов, свесов, участков кровли от снега , наледи и мусора | раз | 3 |
| Заделка и герметизация швов и стыков (карнизные швы, конек) | м.шва | 80 |
| Смена стекол в деревнных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекление | 0,3655 |
| **2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | | | | |
| **Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД** |  |  | **102332,49** | **40,01** |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 42 |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | раз | 3 |
| Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
| Уплотнение резьбовых соединений с примененим льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода | 1 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода | 2,4 |
| Смена кранов, сгонов диаметром 25 мм | шт | 2 |
| Смена сгонов диаметром 20 мм | шт | 6 |
| Проверка тенического состояния водопровода , канализации и горячего водоснабжения по заявкам | квартир | 4 |
| **Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД** |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |
| **Устранение неисправностей, заявочный ремонт** |  |  |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 49 |
| Замена ламп наружного освещения над козырьком ДРВ 250 | шт. | 3 |
| Монтаж светильника наружного освещения | шт. | 3 |
| Смена Патрон настенный | шт | 1 |
| Установка выключателя | шт. | 1 |
| Смена Выключатель скрытой установки | шт. | 1 |
| Смена Колодка предохранительная | шт. | 4 |
| Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 1,2 |
| **Аварийное обслуживание МКД (аб. плата)** |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2557,9 |
| **3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории** | | | | |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в месяц) | м2 мест общего пользования | 240,3 | **175812,06** | **68,73** |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в месяц) | м2 мест общего пользования | 240,3 |
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) (1 раз в год) | раз | 1 |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности (согласно перечня) | кв.м. территории | 2775,8 |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка) ( согласно перечня) | кв.м. территории | 678 |
| Завоз песка (земли) | м3 | 0,5 |
| Обработка подвалов спец. раствором | м2 | 25 |
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения ( по графику) | м2 чердаков и подвалов | 706 |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |
| **4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб.** | | | **34916,51** | **13,65** |
| Всего выполнено за год , руб. | | | **375251,08** | |
|  |  |  |  |  |
| Гл.бухгалтер | Барабаш Н.Г. | |  |  |
| Гл..инженер | Хвосточенко И.В. | |  |  |
| ИП Завьялова | Завьялова И.Н. | |  |  |
| Начальник СТУ | Цепелев А.В. | |  |  |