## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.08.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал Л Дом 1
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3848.4
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1259.3
Площадь чердака: |  | 968.7
Площадь подвала: |  | 955
Площадь лестн /клеток: |  | 321.2
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3718.7
Наименование работ |  | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз |  | 2
Изготовление и установка метал. проушин на ч/люк |  | шт |  | 2
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 |  | м2 остекления |  | 0.651
Смена наличников оконных проемов (укрепление стекла штапиком) |  | 1 п. м. наличника |  | 4
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз |  | 10
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета |  | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы |  | 90
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. |  | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск |  | 1 здание |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до40мм |  | м трубопроводов |  | 1.3
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм |  | м трубопровода |  | 1.3
Осмотр водопровода канализации и горячего водоснабжения |  | шт квартир |  | 2
Смена кранов, сгонов диаметром 15 ,20 мм) |  | кранов |  | 6
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. |  | 14
Смена плавкая вставка НПН2-63А |  | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 |  | 3848.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования |  | 321.2
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования |  | 321.2
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории |  | 868.13
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) |  | раз |  | 1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории |  | 868.13
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв. м .территории |  | 2850.57
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 |  | 600
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 |  | 43.2
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ |  | м2 обрабатываемых поверхностей |  | 55
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 г.
Квартал Л Дом 1
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3848.4
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1259.3
Площадь чердака: | 968.7
Площадь подвала: | 955
Площадь лестн /клеток: | 321.2
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3718.7
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 0.322
Установка почтовых ящиков | шт |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 18
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 14
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 100
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  | 1.6
Осмотр водопровода канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 2
Смена сгонов , кранов диаметром 20 мм | шт |  | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп наружного освещения(ДРЛ-250 (НРЛ) | шт |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3848.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 321.2
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 321.2
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории (АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 868.13
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории |  | 868.13
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 868.13
Стрижка газонов | кв.м. |  | 712.6425
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв. м .территории |  | 2850.57
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 600
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 43.2
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории |  | 25
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  | 32
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемых поверхностей |  | 28
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 220
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1тн |  | 1.2
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | Л-1
3848.4
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 37515.65
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 128099.41
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 228148.63
Услуги управления | 21166.2
Всего выполненных услуг и работ | 414929.89
Задолженность на 01.01.2015г. | 201908.91
Оплата за 2015г. | 392581.81