## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.11.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал Л Дом 3
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 5
Всего квартир: |  | 100
Общая площадь жилых помещений: |  | 4561.2
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1480.4
Площадь чердака: |  | 1145.7
Площадь подвала: |  | 1126.5
Площадь лестн/клеток: |  | 403.7
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 4263.3
Наименование работ |  | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м |  | м2 остекления |  | 0.607
Установка пружины |  | 1 пружина |  | 4
Закрытие продухов , подв. окон, слух. окна |  | м2 обшивки |  | 0.8
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз |  | 4
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета |  | 6
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы |  | 90
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  | шт раструбов |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | шт стояков |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | шт квартир |  | 1
Смена кранов диаметром 15 мм |  | шт кранов |  | 1
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм |  | 1 м трубопровода |  | 20
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. |  | 7
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 |  | 4561.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования |  | 403.7
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования |  | 403.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории |  | 1445
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории |  | 2818.3
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 |  | 200
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 |  | 39.6
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ |  | м2 обрабатываемых помещений |  | 110
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 г.
Квартал Л Дом 3
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 4561.2
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1480.4
Площадь чердака: | 1145.7
Площадь подвала: | 1126.5
Площадь лестн/клеток: | 403.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4263.3
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Смена и ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  | 8.1
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 |  | 8
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м | м2 остекления |  | 2.23
Укрепление наличников оконных проемов (укреп. штапика) | 1 п.м. наличника |  | 12
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  | 0.2
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м. |  | 6
Снятие оконных переплетов:неостекленных | м2 оконных переплетов |  | 13.6
Ремонт участка цоколя (приготовление растворов вручную, устройство покрытий цементных, железнение покрытий ) | м2 покрытий |  | 1.5
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт |  | 1
Укрепление водосточных труб , колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват |  | 3
Закрытие продухов , подв. окон, слух. окна | м2 обшивки |  | 0.012
Смена частей водосточных труб :отливов(отметов) | шт |  | 4
Ремонт скамьи | скамья |  | 2
Очистка кровли с а/вышки | м2 |  | 30
Ремонт кровли (герметизация) | м шва |  | 150
Ремонт тамбурной перегородки (герметизация стыков) | м. восстановленной герметизации стыков |  | 30
Постановка заделок в тело поручней | заделок |  | 96
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 24
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 110
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | шт стояков |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 3
Смена кранов , сгонов диаметром 25 мм | шт кранов |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 4.5
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 1
Изготовление решетки 1000*500 мм | 1 шт |  | 1
Демонтаж металлических конструкций (1 под-д - решетки) | 1 рез |  | 8
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт. |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 6
Смена кабеля АВВГ 2*2,5 | м |  | 0.4
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 4561.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 403.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 403.7
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 1445
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории |  | 1445
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 1445
Стрижка газонов | кв.м. |  | 704.575
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  | 6
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2818.3
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории |  | 21
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 200
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 39.6
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 |  | 1.4
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемых помещений |  | 600
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 950
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | Л-3
4561.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 97899.78
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 154186.27
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 282946.34
Услуги управления | 9213.62
Всего выполненных услуг и работ | 544246.02
Задолженность на 01.01.2015г. | 209489.1
Оплата за 2015г. | 508628.27