## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 1
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 6
Всего квартир: | 56
Общая площадь жилых помещений: | 3183.4
Площадь нежилых помещений | 413.3
Площадь кровли: | 1685.5
Площадь чердака: | 1296.4
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн/клеток: | 416.9
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1946.6
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Ремонт деревянных МАФ , скамеек , штакетного забора | пог.м. |  | 6
Изготовление и установка штакетного забора | м.п. |  | 2.5
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м.пог |  | 1.25
Открытие и закрытие оконных рам (ремонт) | 1 п. м. наличника |  | 8
Устранение разрушений и отслоений по фасаду (расчистка и штукатурка стен) | кв.м. |  | 25
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм ( скамья, клумба, карета , песочница, турник, бельевые столы, шведская стенка) | м2 |  | 74.9
Установка пружины | 1 пружина |  | 6
Изготовление и установка проушины на ч/люк | шт |  | 2
Укрепление наличников оконных проемов | 1п.м. |  | 3.4
Ремонт тамбуров и входных групп -1,2,3,4,5,6 подъездов (расчистка, штукатурка, перетирка и окраска поверхностей) | шт |  | 6
Ремонт тамбурной двери | 1 п.м. наличника |  | 1.1
Текущий ремонт подъезда №4 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) | шт |  | 1
Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. |  | 4.8
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 60
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (ИТП) | 1 соединение |  | 2
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | шт стояков |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. |  | 8
Кабель АВВГ 2х2,5 | м |  | 0.2
Выкл. откр. установки 2 кл | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3596.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 416.9
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 416.9
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 565.7
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 565.7
Стрижка газонов | кв.м. |  | 345
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 1380.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 270
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 73.5
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  | 3
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 1
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 6
Всего квартир: | 56
Общая площадь жилых помещений: | 3183.4
Площадь нежилых помещений | 413.3
Площадь кровли: | 1685.5
Площадь чердака: | 1296.4
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн/клеток: | 416.9
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1946.6
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 0
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м кровли | 25
Ремонт деревянных МАФ , скамеек , штакетного забора | пог.м. | 11.7
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м.пог | 2.5
Ремонт скамьи | скамья | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 0.3
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.45
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 20
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | 1 квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. | 13
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3596.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 м2 мест общего пользования | 416.9
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 м2 мест общего пользования | 416.9
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 565.7
Очистка территори от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 565.7
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 565.7
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 1380.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 270
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 73.5
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 6
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 12
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта | 0.3
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 1.2
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-1
3596.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 188997.29
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 126624.21
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 222624.28
Услуги управления | 18533.41
Всего выполненных услуг и работ | 556779.19
Задолженность на 01.01.2015г. | 140092.78
Оплата за 2015г. | 431827.25