## 2-3 этажные МКД
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в некоторые законодательные акты"
доводим до вашего сведения предложения о мероприятиях на 2019г по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых многоквартирных домах
по следующим адресам: 99кв-л-дома №№2,4,5,6:100кв-л-дома №№1,3,4,6,7,10,11,8,12;103 кв-л дом № 4 : 58 кв-л- дома №32,31,21,29
2-3 этажей, ИТП , Эл. щитовая, рамка ХВС
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Периодичность выполнения мероприятий | Конструктивная характекристика, уровень благоустройства дома | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Ед. изм | Ориентировочная стоимость работ на единицу в (руб.) | Необх. количество | Достигаемая экономия энергетического ресурса в (%) | Примерный срок окупаемости выполненного мероприятия
Система отопления
1 | Установка современной запорной арматуры на системе отопления | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от781 до 2750 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 3 лет
2 | Установка современной запорной арматуры в ИТП жилых домов | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживаюшая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление ИТП | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 6930 до19910 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 4 лет
3 | Ревизия трубопроводов системы отопления, в том числе:замена трубопровода | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | м | от 660 до 15730 (в зависимости от диаметра) | Определяется актом тех. состояния жилого дома | до 15% | до 6 лет
4 | Установка линейных балансировочных вентилей | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили,запорные вентили,воздуховыпускные клапаны | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 720до 3300 ( в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 2,5 лет
5 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Ежегодно | на 1м3 объёма здания | 1.01 | ежегодно 1 раз | до 10% | до 0,5 лет
6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление.Наличие в доме подвалов,чердаков | Периодический осмотр,ремонт | м3 | от13200 до 14190 (в зависимости от диаметра) | Определяется актом тех. состояния жилого дома | до 10% | до 1,5 года
Система горячего водоснабжения
8 | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | шт. | от 792до3872 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
9 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения,в том числе замена трубопровода | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу,прокладки,сальниковая набивка,станки для приспособления испытаний | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | м | от 786 до 2287 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 6лет
10 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодический осмотр, ремонт | м3 | от 14641 до 15609 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5 года
11 | Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения в том числе: | автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения;рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для регулирования температуры в системе горячего водоснабжения | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие элеваторного узла на системе теплоснабжения | Периодический осмотр,регулировка, ремонт | шт. | 49500-55000 | 1 | до 6% | 4 года
Установка терморегулятора нового поколения в комплекте с обратным клапаном и шар. кранами
12 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды,внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие Центрального водоснабжения | Периодический осмотр,поверка,ремонт | на 1 тепловой узел. | 86240-89760 | 1 | до 10% | 2-3 года
Система холодного водоснабжения
13 | Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | шт. | от 660 до 3190 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
14 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы ХВС, в том числе замена трубопровода | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу, прокладки, сальниковая набивка , станки для проведения испытаний | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | м | от 720 до 1980 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 13% | до 6лет
15 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие Центральное водоснабжения | Периодический осмотр,поверка,ремонт | на 1 ввод | 86240-91080 | 1 | до 10% | 2-3 года
Система электроснабжения
16 | Замена ламп накаливания в МОП на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии;улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы, энергосберегающие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,протирка | шт. | от 440 до 1870 (в зависимости от мощности) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | 1 год
17 | Установка светодиодных свеитильников с фотореле для уличного освещения | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, фотореле | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 28380 до 31570 (в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов | до 20% | 2 года
18 | Установка светодиодных светильников с датчиками света для освещения подъездов | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, датчики света | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 1540 до 2310 (в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов и этажей | до 20% | 1 год
Конструктивные элементы жилого дома
20 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией,прокладки,полиуретановая пена, | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт | шт. | от 759 до 8910 (в зависимости от вида работ) | Определяется тех. состоянием жилого дома | 10% | до 1 года
21 | Обеспечение принудительного закрывания дверей Установка утеплённых дверей с доводчиком | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | автоматические дверные доводчики и другие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр, ремонт | шт. | От 20460 до 28380 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется от количества подъездов | до 3% | 3 года
22 | Установка утеплённых дверей, в том числе: на подвальные помещения, помещения мусороприёмных камер, подвальные и чердачные люки | снижение утечек тепла через подвальные проемы;рациональное использование тепловой энергии | Утеплённые дверные полотна из металла | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие в доме подвального и чердачного помещения | Периодический осмотр, ремонт |  | От 17050 до 20790 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 2% | до 5 лет
23 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах , в том числе замена оконных переплётов | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и другие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт |  | От 1780до 11990(в зависимости от размера оконных проёмов) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 5% | до 1 года
24 | Установка в подъездах окон из ПВХ профилей | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | ПВХ профили, полиуретановая пена | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт | на 1 подъезд | 88550-92290 |  | до 5% | 3 года
25 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | уменьшение сквозняков, протечек,промерзания,продувания,образования грибков;рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "теплый шов";герметик,теплоизоляционные прокладки, мастика и другое | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр, ремонт | м | 1155-1485 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 5% | до 7 лет
26 | Восстановление утеплителя кровли | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций | тепло-,водо- и пароизоляционные материалы и др. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | наличие в доме чердачного помещения | Периодический осмотр, ремонт | м2 | от 4070 до98670 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 5% | до 8 лет
Составлен: "Агата-плюс"