## 5 этажные МКД
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в некоторые законодательные акты"
доводим до вашего сведения предложения о мероприятиях на 2018 г по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых многоквартирных домах
по следующим адресам: 91квартал-дома №№ 1,3,4,5,7,8,14,16; 93квартал-дома №№ 1,2,3,4/4а,5,6,7,10,11,12,16,17,17а,18,19,21,22,26,27,29,31,32,33; Л квартал-дома №№1,2,3; 102 кв-л дома № 1,2,3
5 этажей, ИТП , Эл.щитовая, рамка ХВС
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Периодичность выполнения мероприятий | Конструктивная характекристика, уровень благоустройства дома | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Ед. изм | Ориентировочная стоимость работ на единицу в (руб.) | Необх. количество | Достигаемая экономия энергетического ресурса в (%) | Примерный срок окупаемости выполненного мероприятия
Система отопления
1 | Установка современной запорной арматуры на системе отопления | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от860 до 3289(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 3 лет
2 | Установка современной запорной арматуры в ИТП жилых домов | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживаюшая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление ИТП | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 6983до19987 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 4 лет
3 | Ревизия трубопроводов системы отопления, в том числе: замена участков трубопроводов | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные (согласно ГОСТ) | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | м | от 696 до 1581 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 6 лет
4 | Установка линейных балансировочных вентилей | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили,запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 734 до 3353( в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 2,5 лет
5 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Ежегодно | на 1м3 объёма здания | 1,15 (от V здания) | ежегодно 1 раз | до 10% | до 0,5 лет
6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и пр. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление. (при наличие в доме подвалов,чердаков) | Периодический осмотр, ремонт | м3 | от13299 до 14205 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5 года
Система горячего водоснабжения
8 | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | шт. | от 734 до3542(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
9 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения , в том числе замена трубопровода | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу, прокладки, сальниковая набивка , станки для проведения испытаний | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | м | от 622 до 2079(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 6лет
10 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в МОП применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и пр. | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодический осмотр, ремонт | м3 | от 13298 до 14206 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5 года
11 | Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе ГВС в том числе: | автоматическое регулирование параметров в системе ГВС;рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для регулирования температуры в системе ГВС | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие элеваторного узла на системе теплоснабжения | Периодический осмотр,регулировка, ремонт | шт. | 53383-97405 | 1 | до 6% | 4 года
Установка терморегулятора нового поколения в комплекте с обратным клапаном и шар.кранами
Система холодного водоснабжения
13 | Установка современной запорной арматуры на системе ХВС | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | шт. | от 708до 3289(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
14 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы ХВС, в том числе замена трубопровода | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу, прокладки, сальниковая набивка , станки для промывки системы | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | м | от 734 до 2088(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 13% | до 6лет
Система электроснабжения
16 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии;улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы,светодиодные лампы, энергосберегающие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | централизованное электроснабжение | Периодический осмотр,протирка | шт. | от 455 до 18975(в зависимости от мощности) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | 1 год
17 | Установка светодиодных светильников с фотореле для уличного освещения | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, фотореле | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | централизованное электроснабжение | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 28462 до 31625(в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов | до 20% | 2 года
18 | Установка светодиодных свеитильников с датчиками света для освещения подъездов | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, датчики света | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | централизованное электроснабжение | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 1582до 2341(в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов и этажей | до 20% | 1 год
Конструктивные элементы жилого дома
20 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией,прокладки,полиуретановая пена, | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт | шт. | от 759до 8982 (в зависимости от вида работ) | Определяется тех. состоянием жилого дома | 10% | до 1 года
21 | Обеспечение принудительного закрывания дверей Установка утеплённых дверей с доводчиком | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | автоматические дверные доводчики и другие | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт | шт. | От 21758 до 30992 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется от количества подъездов | до 3% | 3 года
22 | Установка утеплённых дверей, в том числе: на подвальные помещения, помещения мусороприёмных камер, подвальные и чердачные люки | снижение утечек тепла через подвальные проемы;рациональное использование тепловой энергии | Утеплённые дверные полотна из металла | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие в доме подвального и чердачного помещения | Периодический осмотр,ремонт | шт. | От 18343 до 23403 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 2% | до 5 лет
23 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах , в том числе замена оконных переплётов | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | Прокладки,полиуретановая пена и др. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт | шт. | От 632до 8981 (в зависимости от размера оконных проёмов) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1 года
24 | Установка в подъездах окон из ПВХ профилей | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | ПВХ профили, полиуретановая пена | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт | на 1 подъезд 5 этажного дома | 88550-92345 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | 3 года
25 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания,образования грибков;рациональное ипользование тепловой энергии;увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "теплый шов";герметик,теплоизоляционные прокладки,мастика и др. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт | м | 1176-1518 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 7 лет
26 | Восстановление утеплителя кровли | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;рациональное использование тепловой энергии;увеличение срока службы чердачных конструкций | тепло-,водо- и пароизоляционные материалы и др. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | наличие в доме чердачного помещения | Периодический осмотр,ремонт | м2 | от 4048 до 94875 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 8 лет
Составлен: "Агата-Плюс"