|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах** | | | | | |
| **за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.** | | | | | |
| **Квартал 58 Дом 21** | | | | | |
| **Количество этажей:** | | **2** |  |  |  |
| **Количество подъездов:** | | **2** |  |  |  |
| **Всего помещений (жилых/нежилых), шт.:** | | **12** |  |  |  |
| **Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2:** | | **892,4** |  |  |  |
| **Площадь кровли, м2:** | | **817,1** |  |  |  |
| **Площадь чердака, м2:** | | **628,6** |  |  |  |
| **Площадь подвала, м2:** | | **209,2** |  |  |  |
| **Площадь лестн/клеток, м2:** | | **72,1** |  |  |  |
| **Площадь придомовой территории (уборочная), м2:** | | **1259,6** |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2017г.** | | | |  |  |
| **по управлению МКД 58-21 ООО "Агата-плюс"** | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Наименование | | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. (руб.) | |  |  |
| Задолженность на 01.01.2017 г. | | 28861,96 | |  |  |
| Начислено за 2017 г. | | 128732,62 | |  |  |
| Оплата за 2017 г. | | 110298,99 | |  |  |
| Расход за 2017 г. | | 152993,37 | |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Наименование работ (услуг)** | | **Единица измерения работы (услуги)** | **Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)** | **Годовая плата (цена выполненной работы/ оказанной услуги), рублей** | **Стоимость на 1 кв.м общей площади (стоимость выполненной работы/оказанной услуги), рублей в месяц** |
| **1.Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных (несущих и ненесущих) конструкций многоквартирных домов** | | | |  |  |
| Проведение весенне-осенних технических осмотров конструктивных элементов (чердачного помещения, кровли, фасада, подвальных помещений, подъездов) | | раз | 2 | 56118,53 | 5,24 |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей конструктивных элементов | | раз | 1 |
| Очистка кровли от снега, наледи и мусора | | м2 | 15 |
| Изготовление и установка доски объявлений | | шт. | 1 |
| Ремонт подъезда № 1 | | шт. | 1 |
| **2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | | | |  |  |
| **Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах** | |  | | 42499,17 | 3,97 |
| Проведение весенне-осенних технических осмотров инженерных систем и оборудования (в чердачном и подвальном помещениях, подъездах) | | раз | 2 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | раз | 27 |
| Замер параметров, снятие и запись показаний теплоносителя в журнал. | | 1 узел учета | 28 |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | | раз | 5 |
| Консервация системы отопления | | раз | 1 |
| Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | | раз | 1 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | | раз | 1 |
| Работа с ресурсоснабжающими организациями (Водоканал, Иркутскэнергосбыт) | | раз | 1 |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | | 1 здание | 5 |
| Смена отдельных участков трубопроводов (горячего и холодного водоснабжения, отопления)(кв.7) | | м | 0,7 |
| Смена запорно-регулирующей арматуры (вентиля, задвижки, краны, сборки и пр.) | | шт. | 1 |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме** | |  | |
| Техническое обслуживание (1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты) | | раз | 2 |
| Содержание электрооборудования мест общего пользования в многоквартирном доме (выполнение заявок) | | 1 здание | ежемесячно |
| **Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме** | | 1 здание | ежедневно |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме** | | шт. | ежедневно |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газоваого оборудования в многоквартирном доме** | | 1 здание | по графику |
| **Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в многоквартирном доме** | | 1 здание | по графику |
| **3.Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации** | | | |  |  |
| **Работы по санитарному содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т.ч. сбор и погрузка мусора и т.д.)** | |  |  | 54375,67 | 5,08 |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка, земельный участок и пр.). | | м2 | 1259 |
| Санитарное содержание чердачных и подвальных помещений (уборка) | | м2 | 369/57 |
| **Работы по обеспечению вывоза мусора (ТКО, КГМ)** | | 1 здание | по графику |
| **Дезинфекция и дератизация помещений** | | 1 здание | по графику |
| **Транспортные услуги (вышка, грузовой и механизированнный снегоуборочный а/транспорт и т.д.)** | | 1 здание | по мере необходимости |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Директор ООО "Агата-плюс" | Казанкова И.В. | | |  |  |
| Гл.бухгалтер | Битюцкая И.В. | | |  |  |
| Гл.инженер | Хвосточенко И.В. | | | | |
| ИП Завьялова | Завьялова И.Н. | | | | |
| Начальник СТУ | Цепелев А.В. | | | | |
| Начальник РСУ | Пятаева Т.Г. | | |  |  |