## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 102 Дом 3
Количество этажей: |  |  | 5
Количество подъездов: |  |  | 5
Всего квартир: |  |  | 76
Общая площадь жилых помещений: |  |  | 3456.3
Площадь нежилых помещений |  |  | 214.9
Площадь кровли: |  |  | 1239.6
Площадь чердака: |  |  | 953.5
Площадь подвала: |  |  | 961.9
Площадь лестн/клеток: |  |  | 401.8
Площадь придомовой территории (уборочная): |  |  | 3708.5
Наименование работ |  |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  | раз | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  |  | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 |  |  | м2 остекления | 1.8525
Установка пружины |  |  | 1 пружина | 1
Закрытие подвальных окон и продухов |  |  | м2 обшивки | 1.2
Ремонт и закрытие кладовок |  |  | 1 кв.м | 4
Смена оконных приборов :заверток и петель форточных |  |  | шт | 9
Заделка проемов в стенах (изготовление и установка щитов на подв. окна) |  |  | м2 проемов | 5.55
Изготовление и установка метал. проушины на ч/люк |  |  | шт | 1
Валка деревьев в городских условиях сосны, тополя диаметром :более 300 мм |  |  | 1 складочный м3 кряжей | 2.5
Снятие и установка оконных переплетов :остекленных |  |  | м2 оконных переплетов | 18.52
Изготовление и установка створок оконных переплетов (установка оконных рам) |  |  | 1 створка | 3
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля) |  |  | м шва (стыка) | 60
Вырезка сухих ветвей и поросли |  |  | шт деревьев | 1
Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах |  |  | шт коробок | 1
Изготовление и установка штакетного забора |  |  | п.м. | 5
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ |  |  | шт | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  | раз | 12
Снятие и запись показаний в журнал. |  |  | 1 узел учета | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | м трубы | 140
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. |  |  | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск |  |  | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  | раз | 1
Смена сгонов , кранов диаметром 15 мм |  |  | шт кранов | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  |  | м. трубопровода | 3.4
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  |  | шт квартир | 2
Смена сгонов, кранов диаметром 20 мм |  |  | шт кранов | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  |  | шт. | 13
Патрон подвесной |  |  | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  |  | м2 | 3671.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  |  | м2 мест общего пользования | 401.8
Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | м2 мест общего пользования | 401.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) |  |  | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  |  | кв.м. территории | 1054
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  |  | кв.м. территории | 1054
Стрижка газонов |  |  | кв.м. | 663.625
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  |  | кв.м. территории | 2654.5
Уборка детских и спортивных площадок |  |  | м2 | 90
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах |  |  | м2 | 37.8
Обработка подвалов спец. раствором |  |  | м2 обраб. помещений | 125
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  |  | м2 чердаков и подвалов | 615
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 102 Дом 3
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 76
Общая площадь жилых помещений: | 3456.3
Площадь нежилых помещений | 214.9
Площадь кровли: | 1239.6
Площадь чердака: | 953.5
Площадь подвала: | 961.9
Площадь лестн/клеток: | 401.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3708.5
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 | м2 остекл. | 1.186
Установка пружины | 1 пружина | 2
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 60
Закрытие подвальных окон и продухов | м2 обшивки | 10
Ремонт и закрытие кладовок | 1 кв.м | 4.54
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт изделий | 1
Ремонт люка пол л/маршем | 1 п.м наличника | 1
Ремонт отдельных мест покрытия кровли (укрепление шифера) | м2 | 1.6
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м. | 0.5
Текущий ремонт подъезда №1 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) | шт | 1
Ремонт карнизных швов (герметизация) | м шва (стыка) | 15
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 30
Консервация системы отопления | раз | 1
Изготовление ограждения | 1м | 2
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 2
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов | 0.7
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода | 4.9
Смена сгонов, кранов диаметром 20 мм | шт кранов | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 28
Смена Плавкая вставка НПН2 -63 А | шт | 2
Смена патронов | шт | 1
Установка выкл. открытой и скрытой установки 1 кл. | шт | 1
Знак безопасности 85х85 | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3671.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 401.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 401.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 1054
Очистка территори от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 1054
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 1054
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 80
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2654.5
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 90
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 | 37.8
Обработка подвалов спец. раствором | м2 обрабатываемых помещений | 150
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории | 25
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта | 0.3
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 150
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.4
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 102-3
3671.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 132737.95
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 149719.15
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 244954.18
Услуги управления | 22396.91
Всего выполненных услуг и работ | 549808.18
Задолженность на 01.01.2015г. | 115861.15
Оплата за 2015г. | 461608.38