## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 76 Дом 15
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 44
Общая площадь жилых помещений: | 3002.8
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1350
Площадь чердака: | 1038.46
Площадь подвала: | 649.7
Площадь лестн/клеток: | 278.4
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2402.2
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Ремонт шиферной кровли (герметизация), герметизация стыков вентшахт | м шва |  |  | 30
Очистка кровли с а/вышки | 1 кв.м. кровли |  |  | 35
Укрепление наличников оконных и дверных (ремонт. черд ./люка,проемов 2 под-д,подв. окна) | 1 п.м. наличника |  |  | 21.3
Ремонт деревянных МАФ . скамеек , штакетного забора | пог.м. |  |  | 5
Смена частей водосточных труб : воронок с люлек,отметов | шт |  |  | 1
Изготовление и установка металлических проушин | шт |  |  | 2
Установка пружины | 1 пружина |  |  | 1
Смена оконных приборов :петель, заверток форточных | шт. приборов |  |  | 4
Ремонт слух. окна | м2 проемов |  |  | 1
Временная замена разбитого стекла фанерой (закр. слух. окна) | кв.м. |  |  | 1.92
Ремонт дощатых покрытий (изготовление трапа в черд. помещение) | м2 |  |  | 1.62
Перенавеска канализационных вытяжек | м трубы |  |  | 2.5
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.42
Изготовление и установка форточки на оконную раму | шт |  |  | 1
Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной | м восстановленной герметизации стыков |  |  | 30
Установка пружины (3 под-д) | 1 шт |  |  | 1
Ремонт скамьи | скамья |  |  | 1
Снятие оконных переплетов : неостекленных (под. окна -5 шт) | м2 |  |  | 2.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 20
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.22) | стояков |  |  | 1
Осмотр водопроворда , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 4
Изготовление и установка решеток -ограждений (ремонт - подвал) | 1 м |  |  | 4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 17
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3002.8
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 278.4
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 278.4
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории AСФАЛЬТ,ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 1006.8
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 1006.8
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 348.85
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары | м2 |  |  | 15
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 1395.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 623.88
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах и приямках | м2 |  |  | 18
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 835
Погрузка мусора в автотранспортные средства(трава, листва) | 1 тн |  |  | 0.3
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 0.5
Обработка подвала дезинфицирующими средствами | м2 поверхности |  |  | 400
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 76 Дом 15
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 3
Всего квартир: |  | 44
Общая площадь жилых помещений: |  | 3002.8
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1350
Площадь чердака: |  | 1038.46
Площадь подвала: |  | 649.7
Площадь лестн/клеток: |  | 278.4
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2402.2
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Ремонт шиферной кровли (герметизация), герметизация стыков вентшахт |  | м шва | 30
Очистка кровли с а/вышки |  | 1 кв.м. кровли | 40
Замена черенка скребка |  | шт | 1
Ремонт скамьи |  | скамья | 1
Ремонт шиферной кровли |  | м2 покрытий | 3
Ремонт и закрытие подвальных окон |  | 1 п.м. наличника | 22.2
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 60
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Переборка секций радиаторного блока из чугуна |  | секций | 12
Смена клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (ИТП) |  | шт | 1
Смена сгонов диаметром 32 мм (ИТП) |  | кранов | 1
Осмотр водопроворда , канализации и горячего водоснабжения |  | квартир | 4
Демонтаж металл. решетки |  | 1 рез | 10
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 7
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3002.8
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 278.4
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 278.4
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 1006.8
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 1006.8
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 1006.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары |  | м2 | 56
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 1395.4
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 623.88
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах и приямках |  | м2 | 18
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 950
Погрузка мусора в автотранспортные средства(трава, листва) |  | 1 тн | 1.12
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 6
Обработка подвала дезинфицирующими средствами |  | м2 поверхности | 300
Гл. инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 76-15
3002.8
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 51814.72
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 136629.11
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 207783.01
Услуги управления | 25631.71
Всего выполненных услуг и работ | 421858.56
Задолженность на 01.01.2015г. | 106639.86
Оплата за 2015г. | 350390.96