| Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах |
| --- |
| за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. |
| Квартал 89 Дом 1 |
| Количество этажей: | 4 |  |
| Количество подъездов: | 6 |  |
| Всего квартир: | 56 |  |
| Общая площадь жилых помещений: | 3183,4 |  |
| Площадь нежилых помещений | 413,3 |  |
| Площадь кровли: | 1685,5 |  |
| Площадь чердака: | 1296,4 |  |
| Площадь подвала: | 0 |  |
| Площадь лестн/клеток: | 416,9 |  |
| Площадь придомовой территории (уборочная): | 1946,6 |  |

| Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016г. |
| --- |
| по управлению МКД 89-1 ООО "Агата-плюс" |
| № п/п | Наименование | с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (руб.) |
| 1 | Задолженность на 01.01.2016 г. | 58651,31 |
| 2 | Начислено за 2016 г. | 528457,92 |
| 3 | Оплата за 2016 г. | 450055,36 |
| 4 | Расход за 2016 г. | 562142,77 |

| Наименование работ (услуг), периодичность | Ед.изм. Работ/услуг | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность | Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 | 171 708,50 | 47,74 |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |  |  |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |  |  |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей и удалением сухих ветвей и поросли | раз | 3 |  |  |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 2 |  |  |
| Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | раз | 2 |  |  |
| Смена частей водосточных труб:отливов(отметов) | шт | 1 |  |  |
| Ремонт цоколя (расчистка,ремонт штукатурки, перетирка, окраска поверхностей) | м2 | 346,92 |  |  |
| Ремонт шва примыкания цоколя с отмосткой | м.п. | 227,8 |  |  |
| Заделка и герметизация швов и стыков в наружных стенах | м шва | 76 |  |  |
| Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | м | 1,875 |  |  |
| Укрепление наличников дверных проемов | п.м. | 4 |  |  |
| Изготовление и установка скамейки | шт | 1 |  |  |
| Масляная окраска стальных труб (газопровод) 6 под-д | м2 | 4 |  |  |
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 1,6228 |  |  |
| 2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 129 619,37 | 36,04 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 |  |  |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |  |  |
| Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |  |  |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |  |  |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |  |  |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | раз | 3 |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода | 4,2 |  |  |
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах при диаметре стояка трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА ) | мест | 1 |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм | м трубы | 1 |  |  |
| Смена кранов диаметром 15 мм | шт кранов | 1 |  |  |
| Ремонт и регулировка регулятора темрературы воды "Коралл РТВЖ" | шт | 2 |  |  |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |  |  |
| Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м трубопровода | 10 |  |  |
| Проверка технического состояния водопровода , канализации и горячего водоснабжения по заявкам | квартир | 5 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 1 |  |  |
| Устранение неисправностей, заявочный ремонт |  |  |  |  |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. | 30 |  |  |
| Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,3 |  |  |
| Смена Патрон настенный | шт | 1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт системы газоснабжения (аб. плата) |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание- осмотр трубопроводов и запорной арматуры газоснабжения , опрессовка , набивка сальников. (по графику) | раз | 1 |  |  |
| Аварийное обслуживание МКД (аб. плата) |  | 0 |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3596,7 |  |  |
| 3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в месяц) | м2, мест общего пользования | 416,9 | 217 913,89 | 60,59 |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в месяц) | м2, мест общего пользования | 416,9 |  |  |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка) (согласно перечня) | кв.м. территории | 565,7 |  |  |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности (согласно перечня) | кв.м. территории | 1380,9 |  |  |
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) (1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 12 |  |  |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Уборка чердаков (по графику) | м2 | 1296,4 |  |  |
| Завоз песка (земли ) | м3 грунта | 0,5 |  |  |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |  |  |
| 4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб. | 42901,01 |  |
| Всего выполнено за год , руб. | 562 142,77 |  |
| Гл.бухгалтер | Барабаш Н.Г. |  |  |
| Гл.инженер | Хвосточенко И.В. |
| ИП Завьялова | Завьялова И.Н. |
| Начальник СТУ | Цепелев А.В. |