## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.11.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 10
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2550.5
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1191.5
Площадь чердака: | 916.6
Площадь подвала: | 299.3
Площадь лестн/клеток: | 264.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2901.4
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 2
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 4
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 6
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 20
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 1.4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 15
Трубка ПХВ | кг |  | 0.1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2550.5
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 264.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 264.7
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 764
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 764
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  | 9
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м.территории |  | 2137.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 200
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 46
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 г.
Квартал 89 Дом 10
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2550.5
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1191.5
Площадь чердака: | 916.6
Площадь подвала: | 299.3
Площадь лестн/клеток: | 264.7
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2901.4
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы | 3.75
Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв. м . кровли | 85
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 0.5
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля) | м шва (стыка) | 30
Изготовление и установка проушины на ч/люк | шт | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25м2 | м2 остекления | 0.606
Временная замена разбитого стекла фанерой | кв.м. | 1.05
Открытие и закрытие оконных рам | 1 п.м. наличника | 18
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов : обыкновенного профили (укрепление шифера) | м2 покрытий | 4.8
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт изделий | 1
Установка пружины | 1 пружина | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 24
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22
Консервация системы отопления | раз | 1
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Смена сгонов. кранов диаметром 15,20 мм | кранов | 4
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 24
Выкл. открытой установки 1 кл. | шт | 1
Смена участка кабеля АВВГ 2х2,5 | м | 1.7
Патрон подвесной, настенный | шт | 3
Светильник НПБ -100 Р 54 (НПП-100) | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2550.5
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 264.7
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 264.7
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 764
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 764
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 764
Стрижка газонов | кв.м. | 534.35
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 19
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м.территории | 2137.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 200
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 46
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 8
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную ( трава. листва) | м3 | 1.12
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта | 0.2
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 560
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-10
2550.5
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 36196.95
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 98458.76
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 174631.21
Услуги управления | 5152.01
Всего выполненных услуг и работ | 314438.93
Задолженность на 01.01.2015г. | 108850.49
Оплата за 2015г. | 282213.91