## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 14
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 2108.4
Площадь кровли: | 989
Площадь чердака: | 760.8
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн/клеток: | 263.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2985.2
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  |  | 1.25
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 1.8222
Установка деревянных ограждений | пог.м. |  |  | 7.5
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм ( скамья, баллоны, песочница, шина, домик , бельевые столбы, турник, шведская стенка, качели) | м2 |  |  | 68.55
Смена оконных приборов : заверток форточных | шт приборов |  |  | 2
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  |  | 0.3
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм | м трубопроводов |  |  | 0.5
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 2
Смена кранов, сгонов диаметром 40 мм (ИТП- ГВС) | кранов |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.32) | м трубопровода |  |  | 1.3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 10
Патрон подвесной, настенный | шт |  |  | 1
Выкл. открытой установки 1 кл | шт |  |  | 1
Метизы | кг |  |  | 0.1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2108.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 263.6
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 263.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 654.7
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 654.7
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 582.625
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2330.5
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 290
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории |  |  | 9
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  |  | 18
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 380
Главный инженер __________________ И.В.Хвосточенко
Мастер РСО ________________________ Е.А. Филатова
Начальник СТУ____________________ _ А.В.Цепелев
ИП Завьялова_ _____________________ И.Н.Завьяьялова
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 14
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 32
Общая площадь жилых помещений: |  | 2108.4
Площадь кровли: |  | 989
Площадь чердака: |  | 760.8
Площадь подвала: |  | 0
Площадь лестн/клеток: |  | 263.6
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2985.2
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Изготовление штапика 100 м |  | м.п. | 3
Постановка заплат (подложка) |  | шт заплат | 1
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки |  | шт | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 |  | м2 остекления | 0.2426
Ремонт деревянных МАФ, скамеек , штакетного забора |  | пог.м. | 8.495
Укрепление наличников оконных проемов |  | 1 п.м. наличника | 12
Изготовление проушины |  | шт | 2
Установка метал. проушины на ч/люк |  | шт | 2
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) |  | шт | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Изготовление и установка 1 флагштока |  | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 7
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2108.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 263.6
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 263.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 654.7
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 654.7
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 654.7
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2330.5
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 290
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 12
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.45
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 1050
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1тн | 1.5
Главный инженер______________И.В.Хвосточенко
Мастер СРО ___________________Е.А.Филатова
Начальник СТУ________________ А.В.Цепелев
ИП Завьялова _________________И.Н.Завьялова
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-14
2108.4
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 31209.77
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 74857.86
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 160204.68
Услуги управления | 13224.56
Всего выполненных услуг и работ | 279496.87
Задолженность на 01.01.2015г. | 39576.48
Оплата за 2015г. | 259684.58