## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 15
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2566.6
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1183.5
Площадь чердака: | 910.4
Площадь подвала: | 390
Площадь лестн/клеток: | 261.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3514.6
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт |  |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м2 | м2 |  |  | 0.4489
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | м трубы |  |  | 2.5
Смена дверных приборов :ручек | шт |  |  | 1
Укрепление поручня | шт заделок |  |  | 12
Установка накладки на тамб. дверь | м2 |  |  | 17.22
Ремонт тамбуров и входных групп (под-ды 1,2,3,4) (расчистка, штукатурка, перетирка, окраска) | шт |  |  | 4
Открытие и закрытие оконных рам, ремонт оконного ограждения (4 под-д), укрепление наличников | 1 п.м. наличника |  |  | 29.5
Ремонт оконных рам | шт коробок |  |  | 1
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм ( скамья, клумба, бельевые столбы) | м2 |  |  | 18.9
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля, примык. ендовой) | м шва (стыка) |  |  | 60
Ремонт деревянных МАФ, скамеек , штакетного забора | пог.м. |  |  | 3.8
Ремонт люка выхода на кровлю | 1п.м. наличника |  |  | 5.5
Очистка кровли , желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м. кровли |  |  | 85
Ремонт кровли (укрепление шифера) | м2 |  |  | 1.6
Установка деревянных ограждений | м.п. |  |  | 30
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков ( карнизные швы, шиф. кровля) | м восстановленной герметизации и стыков |  |  | 75
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе , датчиков давления и температур | 1 узел учета |  |  | 3
Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера , адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 узел учета |  |  | 3
Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 узел учета |  |  | 3
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 2
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 15
Патрон подвесной | шт. |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2566.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 261.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 261.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 969.2
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 969.2
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 636.35
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв. м. территории |  |  | 2545.4
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 400
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах и приямках | м2 |  |  | 48.3
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 1495
Главный инженер И.В.Хвосточенко
Мастер ОСР Е.А.филатова
Начальник СТУ А.В.Цепелев
ИП Завьялова И.Н.Завьялова
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 89 Дом 15
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 40
Общая площадь жилых помещений: |  | 2566.6
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1183.5
Площадь чердака: |  | 910.4
Площадь подвала: |  | 390
Площадь лестн/клеток: |  | 261.8
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3514.6
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Заделка и герметизация швов и стыков ( трещины в ш/кровле) |  | м шва (стыка) | 30
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25м2 |  | м2 | 0.1121
Установка пружины -3 под-д |  | 1 пружина | 1
Смена частей водосточных труб :отливов (отметов) |  | шт | 1
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей |  | м трубы | 1.25
Замена полотна лопаты из фанеры |  | шт | 1
Установка метал. проушины на ч/люк |  | шт | 1
Изготовление проушины |  | шт | 1
Очистка кровли , желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки |  | 1 кв.м. кровли | 60
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 8
Смена сгонов диаметром 20 мм |  | шт кранов | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 5
Автомат ВА 47-29 16а |  | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2566.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 261.8
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 261.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 969.2
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 969.9
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 969.2
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца |  | м2 | 14.8
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв. м. территории | 2545.4
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 400
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах и приямках |  | м2 | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 2
Погрузка в автотранспортные средства вручную ( трава , листва) |  | 1т | 1.2
Главный инженер И.В.Хвосточенко
Мастре РСО Е.А.Филатова
Начальник СТУ А.В.Цепелев
ИП Завьялова И.Н.Завьялова
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-15
2566.6
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 104291.4
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 108572.5
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 196216.1
Услуги управления | 19762.82
Всего выполненных услуг и работ | 428842.82
Задолженность на 01.01.2015г. | 62204.53
Оплата за 2015г. | 330154.97