| Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах |
| --- |
| за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. |
| Квартал 89 Дом 16 |
| Количество этажей: | 4 |  |
| Количество подъездов: | 4 |  |
| Всего квартир: | 32 |  |
| Общая площадь жилых помещений: | 2115,7 |  |
| Площадь нежилых помещений | 0 |  |
| Площадь кровли: | 990 |  |
| Площадь чердака: | 761,5 |  |
| Площадь подвала: | 385,5 |  |
| Площадь лестн /клеток: | 263,5 |  |
| Площадь придомовой территории (уборочная): | 2641,5 |  |

| Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016г. |
| --- |
| по управлению МКД 89-16 ООО "Агата-плюс" |
| № п/п | Наименование | с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (руб.) |
| 1 | Задолженность на 01.01.2016 г. | 53642,34 |
| 2 | Начислено за 2016 г. | 313260,80 |
| 3 | Оплата за 2016 г. | 268116,58 |
| 4 | Расход за 2016 г. | 310770,27 |

| Наименование работ (услуг), периодичность | Ед.изм. Работ/услуг | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность | Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 | 41101,16 | 19,43 |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |  |  |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |  |  |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей и удалением сухих ветвей и поросли | раз | 2 |  |  |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1 |  |  |
| Укрепление наличников оконных и дверных проемов | 1 п.м. наличника | 2,7 |  |  |
| Ремонт оконных проемов | 1 п.м. наличника | 4 |  |  |
| Смена дверных приборов :петель (чер/люк-1 под-д) | шт. приборов | 6 |  |  |
| Изготовление и установка дверок на слаб. шкафы | шт | 2 |  |  |
| Смена частей водосточных труб: отливов,(отметов) | шт | 1 |  |  |
| Ремонт отдельных мест покрытия(шифер) | м2 покрытия | 8 |  |  |
| Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки | раз | 3 |  |  |
| 2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 87609,99 | 41,41 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 |  |  |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 23 |  |  |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |  |  |
| Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |  |  |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |  |  |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |  |  |
| Проверка техничского состояния водопровода , канализации и горячего водоснабжения по заявкам | шт квартир | 4 |  |  |
| Ремонт и установка козырька | шт | 1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |  |  |
| Устранение неисправностей, заявочный ремонт |  |  |  |  |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 30 |  |  |
| Смена Патрон настенный | шт | 1 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт системы газоснабжения (аб. плата) |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание- осмотр трубопроводов и запорной арматуры газоснабжения, опрессовка , набивка сальников(по графику) | раз | 1 |  |  |
| Аварийное обслуживание МКД (аб. плата) |  |  |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2115,7 |  |  |
| 3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в мес.) | м2 мест общего пользования | 263,5 | 153102,63 | 72,36 |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1 раз в мес) | м2 мест общего пользования | 263,5 |  |  |
| Уборка придомовой территории в зимний/летний период (асфальт, отмостка) ( согласно перечня) | кв.м. территории | 491,1 |  |  |
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) (1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |  |  |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности (согласно перечня) | кв.м. территории | 2150,4 |  |  |
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения (по графику) | м2 | 1064 |  |  |
| Завоз песка (земли) | м3 | 0,2 |  |  |
| Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 12 |  |  |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |  |  |
| 4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб. | 28956,5 |  |
| Всего выполнено за год , руб. | 310 770,27 |
| Гл.бухгалтер | Барабаш Н.Г. |  |  |
| Гл.инженер | Хвосточенко И.В. |
| ИП Завьялова | Завьялова И.Н. |
| Начальник СТУ | Цепелев А.В. |