## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 28
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2538.6
Площадь кровли: | 1186.4
Площадь чердака: | 912
Площадь подвала: | 912.8
Площадь лестн/клеток: | 264.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1714.4
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 2
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м | 3.5
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (тамб. перег.) | м восстановл. герметизации стыков | 30
Изготовление и установка дверного блока (тамб. дверь) | м2 проемов | 2.952
Смена дверных приборов: петель, ручек, шпингалетов (тамб. перег.-1-3 под-ды, тамб. дверь) | шт приборов | 12
Ремонт кладовок | 1 кв.м. | 2
Установка пружины | 1 пружина | 2
Устранение разрушений и отслоений побелочного , окрасочного слоя стен в 1,2 подъездах (расчистка, ремонт штукатурки, перетирка штукатурки . окраска) | кв.м. | 72
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт | 2
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 | м2 остекления | 0.8577
Ремонт и смена водосточных труб с земли и подмостей | м трубы | 7.5
Ремонт тамбуров и входных групп (расчистка, штукатурка, перетирка и окраска поверхностей - подъезды -1,2,3,4) | шт | 4
Укрепление наличников оконных и дверных проемов ( открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника | 1.1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 12
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов | 4.5
Смена сгонов , кранов диаметром 20 мм | кранов | 1
Изготовление и установка регистра Л=1,2 м, диаметром 50 | шт | 1
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 18
Автомат -ВА 57 ф 35 165 А | шт | 1
Наконечник медь | шт | 3
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2538.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 264.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 264.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 899.5
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 899.5
Стрижка газонов | кв.м. | 203.725
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 18
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 814.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 270
Уборка мусора на контейнерных площадках , в урнах и приямках | м2 | 43.7
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемой поверхеости | 50
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 1215
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 28
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2538.6
Площадь кровли: | 1186.4
Площадь чердака: | 912
Площадь подвала: | 912.8
Площадь лестн/клеток: | 264.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 1714.4
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв. м . кровли | 80
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м | 15
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт | 1
Снятие дверных полотен (тамб. дверь) | м2 дверных полотен | 4
Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах (подв.дверь -3 под-д) | шт коробок | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев | 0.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1
Изготовление и установка перильных ограждений | 1 м | 27
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 4
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2538.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 264.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 264.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 899.5
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 899.5
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 899.5
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 0
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 814.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 270
Уборка мусора на контейнерных площадках , в урнах и приямках | м2 | 43.7
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 8
Обработка подвалов СПЕЦ. РАСТВОРОМ | м2 обрабатываемой поверхеости | 330
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта | 0.2
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 730
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.12
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-28
2538.6
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 174138.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 126207.36
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 172214.77
Услуги управления | 18887.19
Всего выполненных услуг и работ | 491447.52
Задолженность на 01.01.2015г. | 28715.08
Оплата за 2015г. | 322455.17