## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 6
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 40
Общая площадь жилых помещений: | 2191.8
Площадь нежилых помещений | 354.7
Площадь кровли: | 1188.7
Площадь чердака: | 914.4
Площадь подвала: | 0
Площадь лестн/клеток: | 289.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2822.6
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв. м. кровли |  |  | 6
Ремонт деревянных оконных ограждений | пог.м. |  |  | 3
Укрепление поручня | шт заделок |  |  | 36
Простая окраска масляными составами малых архитетурных форм (скамья, клумба, школьный дворик, бельевые столбы, турник ) | м2 |  |  | 53.85
Установка пружины на тамб . дверь | 1 пружина |  |  | 4
Укрепление наличников оконных проемов (открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника |  |  | 1.13
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до:0,025м2 | м2 остекления |  |  | 0.2399
Ремонт скамьи | скамья |  |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 60
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  |  | 0.2
Уплотнение резьбовых соединеий с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  |  | 8
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 17
Выкл. открытой установки 2 кл | шт |  |  | 1
Патрон подвесной, настенный | шт |  |  | 2
Смена участка кабеля АВВГ 2х2,5 | м |  |  | 0.2
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2546.5
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 289.6
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 289.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 509
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 509
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 578.4
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2313.6
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 200
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 48.3
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 0.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чедаков и подвалов |  |  | 450
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 89 Дом 6
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 40
Общая площадь жилых помещений: |  | 2191.8
Площадь нежилых помещений |  | 354.7
Площадь кровли: |  | 1188.7
Площадь чердака: |  | 914.4
Площадь подвала: |  | 0
Площадь лестн/клеток: |  | 289.6
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2822.6
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки |  | 1 кв. м. кровли | 25
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 50
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 8
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2546.5
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 286.6
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) |  | раз | 0
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 289.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 509
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 509
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 509
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 32
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2313.6
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 200
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 48.3
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | м3 | 1.12
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-6
2546.5
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 32897.56
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 91114.76
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 172145.53
Услуги управления | 15958.96
Всего выполненных услуг и работ | 312116.81
Задолженность на 01.01.2015г. | 195302.75
Оплата за 2015г. | 291726.34