## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 89 Дом 9
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 32
Общая площадь жилых помещений: | 2082.9
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 989.2
Площадь чердака: | 760.4
Площадь подвала: | 392.6
Площадь лестн/клеток: | 262.6
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3000.6
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Укрепление наличников оконных проемов (открытие и закрытие оконных рам) | 1 п.м. наличника |  |  | 2.26
Установка пружины - тамб. дверь | 1 пружина |  |  | 4
Заделка проемов в стенах (изготовление и установка щита на подв. окно) | м2 проемов |  |  | 1.04
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, баллоны, балансир, клумба, карета, домик, шведская стенка, турник ) | м2 |  |  | 93.05
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв. окна) | м восстановленной герметизации стыков |  |  | 30
Изготовление деревянных оконных решеток | шт |  |  | 3
Установка оконных ограждений | м решетки |  |  | 3
Текущий ремонт подъезда №4 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) | шт |  |  | 1
Простая окраска масляными составами по дереву :(оконные ограждения) | м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 7
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м. |  |  | 5.3
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Очистка фильтров от накипи (отложений) -ТУ | 1 фильтр |  |  | 2
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 50
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметретрубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 20
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 17
Патрон подвесной | шт |  |  | 2
Трубка ПХВ | кг |  |  | 0.1
Смена участка кабеля АВВГ 2*2,5 | м |  |  | 0.3
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 2082.8
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 262.6
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 262.6
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 547.5
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 547.5
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 613.275
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2453.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 300
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках | м2 |  |  | 50.6
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 575
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 89 Дом 9
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 32
Общая площадь жилых помещений: |  | 2082.9
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 989.2
Площадь чердака: |  | 760.4
Площадь подвала: |  | 392.6
Площадь лестн/клеток: |  | 262.6
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3000.6
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли |  | шт деревьев | 0.2
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки |  | шт | 1
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора |  | пог.м. | 7
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 30
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Изготовление и установка флагштока |  | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 19
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 2082.8
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 262.6
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 262.6
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 547.5
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 547.5
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 547.5
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2453.1
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 300
Уборка мусора на контейнерных площадках и в приямках |  | м2 | 50.6
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора |  | кв.м. | 8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца |  | м2 | 14
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1 тн | 1.5
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.45
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 570
Обработка подвалов дезинфицирующими составами |  | м2 обрабатываемых помещеий | 455
Гл.инженер |  | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР |  | Филатова Е.А.
ИП Завьялова |  | Завьялова И.Н.
Начальник СТУ |  | Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 89-9
2082.9
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 108253.94
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 97097.53
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 171109.55
Услуги управления | 15371.8
Всего выполненных услуг и работ | 391832.81
Задолженность на 01.01.2015г. | 167945.13
Оплата за 2015г. | 232204.23