## отчет за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 1
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3275.6
Площадь нежилых помещений | 201.1
Площадь кровли: | 1157.8
Площадь чердака: | 890
Площадь подвала: | 890.6
Площадь лестн/клеток: | 330.4
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4247.4
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт |  |  | 1
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм(скамья, штак. забор, турник, шведская стенка, карусель, балансир, пароход) | м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 242.9
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 9
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.9125
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв. окна, продухи) | м восстановленной герметизации стыков |  |  | 45
Очистка желобов , свесов, воронок с а/вышки | 1 кв.м. кровли |  |  | 25
Ремонт скамьи | скамья |  |  | 4
Ремонт деревянных МАФ, скамеек , штакетного забора | пог.м. |  |  | 18.74
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 50
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соеднение |  |  | 3
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм | м трубопровода |  |  | 0.6
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 40
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  |  | 5
Смена сгонов, кранов диаметром 15 ,20мм | шт кранов |  |  | 5
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков |  |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 2
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. |  |  | 20
Патрон подвесной | шт |  |  | 2
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3476.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 330.4
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 330.4
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 1490.83
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 1490.83
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 689.1425
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м.территории |  |  | 2756.57
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 312
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 37.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 |  |  | 12
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 925
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 0.7
Обработка подвалов дезинфицирующими средствами | м2 обрабатываемых помещений |  |  | 119
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 91 Дом 1
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3275.6
Площадь нежилых помещений |  | 201.1
Площадь кровли: |  | 1157.8
Площадь чердака: |  | 890
Площадь подвала: |  | 890.6
Площадь лестн/клеток: |  | 330.4
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 4247.4
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Смена частей водосточных труб :прямых звеньев с люлек |  | м | 4.375
Ремонт водосточных труб с люлек |  | м трубы | 2.5
Укрепление наличников дверных проемов |  | 1 п.м. наличника | 2
Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки |  | 1 кв.м. кровли | 36
Установка пружины |  | 1 пружина | 1
Устранение разушений и отслоений побелочного, окрасочного слоя стен в 1,2,4 под-ах (расчистка, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска) |  | кв.м. | 83
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 20
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм |  | м трубопровода | 1.5
Смена сгонов, кранов диаметром 15 ,20мм |  | шт кранов | 6
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | шт квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД
Замена ламп внутреннего и наружного освещения |  | шт. | 2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3476.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 330.4
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 330.4
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 1490.83
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 1490.83
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора |  | кв. м. территории | 8
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 1490.83
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м.территории | 2756.57
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 312
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 37.8
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца |  | м2 | 11.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 450
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1тн | 1.5
Обработка подвалов дезинфицирующими средствами |  | м2 обрабатываемых помещений | 450
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-1
3476.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 194213.38
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 127379.35
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 235824.41
Услуги управления | 25312.98
Всего выполненных услуг и работ | 582730.12
Задолженность на 01.01.2015г. | 114424.12
Оплата за 2015г. | 437027.68