## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 11
Количество этажей: |  | 4
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 64
Общая площадь жилых помещений: |  | 2804.2
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1158.4
Площадь чердака: |  | 891.1
Площадь подвала: |  | 899.1
Площадь лестн/клеток: |  | 255.2
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 2734.9
Наименование работ |  | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз |  | 1
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов), воронок |  | шт |  | 4
Смена частей водосточных труб :прямых звеньев с люлек |  | м |  | 6.25
Ремонт деревянных МАФ, скамеек , штакетного забора |  | пог.м. |  | 5.35
Изготовление и установка проушины на ч/люк |  | шт |  | 1
Установка пружины |  | 1 пружина |  | 3
Укрепление поручня |  | заделок |  | 24
Текущий ремонт подъезда №2 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) |  | шт |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 |  | м2 остекления |  | 1.3105
Закрытие подвальных окон и продухов |  | м2 обшивки |  | 0.18
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. |  | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск |  | 1 здание |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз |  | 1
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм |  | 1 м трубопровода |  | 60
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | квартир |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение |  | 1
Изготовление и установка продухов 250*250 |  | 1 продух |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. |  | 7
Кабель АВВГ 2х2,5, ВВГ2*4, ВВ Н Л3 2*2,5 |  | м |  | 0.1
Патроны( настенный Е-27, подвесной) |  | шт |  | 2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 |  | 2804.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования |  | 255.2
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования |  | 255.2
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории |  | 487
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории |  | 487
Стрижка газонов |  | кв.м. |  | 561.975
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории |  | 2247.9
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 |  | 20
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов |  | 695
Обработка подвалов дезинфицирующими составами |  | м2 обработанной поверхности |  | 760
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта |  | 0.4
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 |  | 15
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 91 Дом 11
Количество этажей: | 4
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 64
Общая площадь жилых помещений: | 2804.2
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1158.4
Площадь чердака: | 891.1
Площадь подвала: | 899.1
Площадь лестн/клеток: | 255.2
Площадь придомовой территории (уборочная): | 2734.9
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Закрытие подвальных окон и продухов | м2 обшивки |  | 4
Ремонт скамьи | скамья |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 10
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  | 1.5
Изготовление и установка регистра Л-1 м | шт |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 3
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопроводов |  | 0.6
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 3
Кабель АВВГ 2х2,5, ВВГ2*4, ВВ Н Л3 2*2,5 | м |  | 0.7
Патроны( настенный Е-27, подвесной) | шт |  | 0
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2804.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 255.2
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 255.2
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 487
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории |  | 487
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 487
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2247.9
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 20
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 37.8
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории |  | 8
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн |  | 1.2
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  | 24
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-11
2804.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 112616.8
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 142814.13
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 181979.18
Услуги управления | 21592.42
Всего выполненных услуг и работ | 459002.53
Задолженность на 01.01.2015г. | 108257.07
Оплата за 2015г. | 307413.3